## Для МЭС отправка
Приложение № 4 к приказу ОАО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Сведения об аварийных отключениях
2014ГОД |  | Наименование филиала | Сведения по объектам электросетевого хозяйства в соответствии с "Правилами расследования аварий в электроэнергетике" |  |  | Объём недопоставленной электрической энергии в результате технологических нарушений, кВт/час
Квартал. | Месяц |  | об авариях | о внеплановых отключениях (отказы в работе)
1-й квартал | январь | Филиал "Ковдорская электросеть" | нет | ПС-41 ЗРУ-10кВ ф-15 | Схлест проводов на Л-15 | 200
| февраль |  | нет | ПС -368 I сек. СбШ-6 | "земля" на ф-2 (Л-52) | 500
| март |  | нет | ПС -368 II сек. СбШ-6 | "земля" на ф-22 (Л-51) | 400
|  |  | нет | ТП - 66 РУ-0.4кВ В-2 | Перегрузка на В-2 | 100
|  |  | нет | ТП - 5 РУ-0.4кВ ф -2 | Схлест проводов ВЛ-0.4кВ от ТП-5, РУ-0,4 кВ, ф-2 | 50
|  |  | нет | ТП - 62 панель НО | Повреждение кабелного ввода сети НО от ТП-62 | 200
|  |  | нет | ТП -66 панель НО | Выход из строя пускателя ПМА-3 | 300
|  |  | нет | КТП -18, РУ-6кВ | ПН - Ф -В. | 50
|  |  | нет | РП-1 РУ-6кВ яч.12 | замыкание на "землю" ф.В КЛ-6 кВ К 51 - 44 | 300
Всего по 1-му кварталу
2-й квартал | апрель | Филиал "Ковдорская электросеть" | нет | ф.55 ПС 40А | Скол изолятора | 0
|  |  | нет | ТП -42,44,65,68 | Отработала релейная защита "мтз" яч.13 к 1-68 РП - 1 | 50
|  |  | нет | Л-4 6кВ, ф-21, ПС-368 | Пробой изолятора на Р-7 | 0
| май |  | нет | нет | нет
| июнь |  | нет | ТП-49 РУ-0,4 ф.16 - АТС-7 | КЗ на КЛ-0,4 кВ ТП-49, ф.16 - АТС-7 | 0
Всего по 2-му кварталу
3-й квартал | июль | Филиал "Ковдорская электросеть" | нет | Л-51 6 кВ | Неполадки на ПС-368 | 120
|  |  | нет | Л-4 6 кВ | Неполадки на ПС-368; выход из строя Кв 368, ф.5 - оп.1 Л-4. | 50
|  |  | нет | Л-52 6кВ | Повреждение на Л-52 | 0
| август |  | нет | ТП-57-Слюдяная 7 | Повреждение КЛ 0,4кВ | 200
|  |  | нет | ул. Лесная д.2 | Повреждение КЛ 0,4кВ | 0
| сентябрь |  | нет | с ЕНА ТП-627 Л-12 ВЛ-10 кв | Проходной изолятор пробило | 50
|  |  | нет | Л-4 6 кВ | откл.от МТЗ ф-21 ПС-368 6КВ | 100
|  |  | нет | Л-4;Л -3 6КВ | отгорели шлейфа от разрядников оп.№ 30 Л -4 6 КВ | 400
|  |  | нет | К 65 - 44 | при земляных работах порван кабель к 65 -44 | 300
|  |  | нет | РП-1 РУ-6кВ яч.13 к1-68 |  | 100
|  |  | нет | РП-1 РУ-6кВ яч.7 к1-67 | ложное срабатывание защиты | 300
|  |  | нет | РП-1 ру 6кВ яч.7 | ложное срабатывание защиты | 130
Всего по 3-му кварталу | [5 empty] | 1750
4-й квартал | октябрь | Филиал "Ковдорская электросеть" | нет | нет | нет
| ноябрь |  | нет | РП - 1 яч.13 к 1 -68 | пробой опорного изолятора | 50
| декабрь |  | нет | п.Риколатва ВЛ-0,4кВ КТП-17 - АТС | обрыв проводов вл -0.4кв | 0
|  |  | нет | ПС -41 10 КВ (ЕНА) Ф -9 | схлёст проводов | 0
|  |  | нет | ПС -41 10 КВ (ЕНА) Ф -15 | схлёст проводов | 0
Всего по 4-му кварталу | [5 empty] | 50
8

## 4 кв 14
Приложение № 4 к приказу ОАО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Сведения об аварийных отключениях
Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" Ковдорская электросеть"
2014ГОД |  | Наименование филиала | Сведения по объектам электросетевого хозяйства в соответствии с "Правилами расследования аварий в электроэнергетике" |  |  | Объём недопоставленной электрической энергии в результате технологических нарушений, кВт/час
Квартал. | Месяц |  | об авариях | о внеплановых отключениях (отказы в работе)
|  |  |  | Наименование отключившегося (отключённого) оборудования | Причина отключения
4-й квартал | октябрь | Филиал "Ковдорская электросеть" | нет | нет | нет | 0
| ноябрь |  | нет | РП - 1 яч.13 к 1 -68 | пробой опорного изолятора | 50
| декабрь |  | нет | п.Риколатва ВЛ-0,4кВ КТП-17 - АТС | обрыв проводов вл -0.4кв | 0
|  |  | нет | ПС -41 10 КВ Ф -9 | схлёст проводов | 0
|  |  | нет | ПС -41 10 КВ Ф -15 | схлёст проводов | 0
Всего по 4-му кварталу | [5 empty] | 50
| И.о. начальника ПТО |  | Попова О.А.

## 3 кв 14
Приложение № 4 к приказу ОАО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Сведения об аварийных отключениях
Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" Ковдорская электросеть"
2014ГОД |  | Наименование филиала | Сведения по объектам электросетевого хозяйства в соответствии с "Правилами расследования аварий в электроэнергетике" |  |  | Объём недопоставленной электрической энергии в результате технологических нарушений, кВт/час
Квартал. | Месяц |  | об авариях | о внеплановых отключениях (отказы в работе)
|  |  |  | Наименование отключившегося (отключённого) оборудования | Причина отключения
3-й квартал | июль | Филиал "Ковдорская электросеть" | нет | Л-51 6 кВ | Неполадки на ПС-368 | 120
|  |  | нет | Л-4 6 кВ | Неполадки на ПС-368; выход из строя Кв 368, ф.5 - оп.1 Л-4. | 50
|  |  | нет | Л-52 6кВ | Повреждение на Л-52 | 0
| август |  | нет | Слюдяная 7 | Повреждение КЛ | 200
|  |  | нет | ул. Лесная д.2 | Повреждение КЛ 0,4кВ | 0
| сентябрь |  | нет | с Ена ТП-627 Л-12 ВЛ-10 кв | Проходной изолятор пробило | 50
|  |  | нет | Л-4 6 кВ | откл.от МТЗ ф-21 ПС-368 6КВ | 100
|  |  | нет | Л-4;Л -3 6КВ | отгорели шлейфа от разрядников оп.№ 30 Л -4 6 КВ | 400
|  |  | нет | К 65 - 44 | при земляных работах порван кабель к 65 -44 | 300
|  |  | нет | РП-1 РУ-6кВ яч.13 к1-68 | Повреждение кабеля | 100
Всего по 3-му кварталу | [5 empty] | 1320
| Начальник ПТО |  | Родина Т.В.

## 2 кв 14
Приложение № 4 к приказу ОАО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Сведения об аварийных отключениях
Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" Ковдорская электросеть"
2014ГОД |  | Наименование филиала | Сведения по объектам электросетевого хозяйства в соответствии с "Правилами расследования аварий в электроэнергетике" |  |  | Объём недопоставленной электрической энергии в результате технологических нарушений, кВт/час
Квартал. | Месяц |  | об авариях | о внеплановых отключениях (отказы в работе)
|  |  |  | Наименование отключившегося (отключённого) оборудования | Причина отключения
2-й квартал | апрель | Филиал "Ковдорская электросеть" | нет | ф.55 ПС 40А | Скол изолятора | 0
|  |  | нет | ТП -42,44,65,68 | Отработала релейная защита "мтз" яч.13 к 1-68 РП - 1 | 50
|  |  | нет | Л-4 6кВ, ф-21, ПС-368 | Пробой изолятора на Р-7 | 0
| май |  | нет | нет | нет | 0
| июнь |  | нет | ТП-49 РУ-0,4 ф.16 - АТС-7 | КЗ на КЛ-0,4 кВ ТП-49, ф.16 - АТС-7 | 0
Всего по 2-му кварталу | [5 empty] | 50
| Начальник ПТО |  | Родина Т.В.

## 1 кв 14
Приложение № 4 к приказу ОАО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Сведения об аварийных отключениях
Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" Ковдорская электросеть"
2014ГОД |  | Наименование филиала | Сведения по объектам электросетевого хозяйства в соответствии с "Правилами расследования аварий в электроэнергетике" |  |  | Объём недопоставленной электрической энергии в результате технологических нарушений, кВт/час
Квартал. | Месяц |  | об авариях | о внеплановых отключениях (отказы в работе)
|  |  |  | Наименование отключившегося (отключённого) оборудования | Причина отключения
4-й квартал | октябрь | Филиал "Ковдорская электросеть" | нет | нет | нет
| ноябрь |  | нет | РП - 1 яч.13 к 1 -68 | пробой опорного изолятора | 50
| декабрь |  | нет | п.Риколатва ВЛ-0,4кВ КТП-17 - АТС | обрыв проводов вл -0.4кв
|  |  | нет | ПС -41 10 КВ (ЕНА) Ф -9 | схлёст проводов
|  |  | нет | ПС -41 10 КВ (ЕНА) Ф -15 | схлёст проводов
Всего по 4-му кварталу | [5 empty] | 50
| Начальник ПТО |  | Родина Т.В.