## декабрь 17
Приложение № 5 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014г.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за декабрь 2017г.
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | ТП-45 Ру-6кВ, яч.2 | Капитальный ремонт | 2017-11-24 | 9:00 | 2017-11-29 | 8:20 | Замена ВН-16 на ВНА
2 | КТП-90 | Текущий ремонт | 2017-11-28 | 10:00 | 2017-11-29 | 16:00
3 | РП-2, ру-6кВ, яч.15 к2-56 | Текущий ремонт | 2017-12-04 | 9:00 | 2017-12-04 | 16:00 | Профилактический контроль РЗА
4 | ТП-41; РУ-0,4 кВ; ф.4 | Текущий ремонт вне плана | 2017-12-05 | 9:00 | 2017-12-05 | 10:00 | Замена автомата
5 | РП-2, ру-6кВ, яч.16 к2-59 | Текущий ремонт | 2017-12-11 | 9:00 | 2017-12-11 | 15:30 | Профилактический контроль РЗА
6 | ТП-123;РУ-6 кВ | Капитальный ремонт | 2017-12-13 | 10:20 | 2017-12-14 | 16:00 | Замена АВМ10С-1000А
7 | ТП-124; РУ-6 кВ | Капитальный ремонт | 2017-12-18 | 9:00 | 2017-12-18 | 15:30
8 | РП-3,РУ-6 кВ,яч.9 к3-Т1 | Капитальный ремонт | 2017-12-19 | 9:00 |  |  | Замена ВНП/630
9 | ТП-66 | Текущий ремонт | 2017-12-26
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов

## ноябрь 17
Приложение № 5 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014г.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за ноябрь 2017г.
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | РП -2, РУ-6кВ, яч.10 К 2 - 62 | Текущий ремонт | 2017-11-01 | 9:00 | 2017-11-01 | 16:00 | Профилактический контроль РЗА
2 | РП -2, РУ-6кВ, яч.11 К2 - 61 | Текущий ремонт | 2017-11-07 | 8:35 | 2017-11-07 | 15:30 | Профилактический контроль РЗА
3 | КТП-18 | Капитальный ремонт | 2017-11-09 | 9:00 | 2017-11-09 | 16:00
4 | ПС 368 Л-4, 6кВ | Текущий ремонт вне плана | 2017-11-10 | 10:00 | 2017-11-10 | 11:30 | подрезка деревьев под линией
5 | РП-2, РУ-6кВ, яч.12 Т-2 | Текущий ремонт | 2017-11-10 | 23:50 | 2017-11-10 | 16:00 | Профилактический контроль РЗА
6 | РП-2, РУ-6кВ, яч.13 К2-40А ф.15 | Текущий ремонт | 2017-11-14 | 0:20 | 2017-11-15 | 0:25 | Профилактический контроль РЗА
7 | КТП-19 | Капитальный ремонт | 2017-11-14 | 9:00 | 2017-11-14 | 16:00
8 | РП-2, РУ-6кВ, яч.14 К2-40А ф.36 | Текущий ремонт | 2017-11-17 | 9:10 | 2017-11-17 | 15:15 | Профилактический контроль РЗА
9 | Л-38, 6 кВ, оп.11 | Текущий ремонт вне плана | 2017-11-17 | 13:30 | 2017-11-17 | 14:25 | отсоединение потребителя.
10 | ТП - 5, РУ -0.4 кВ, яч.2, яч.4 | Текущий ремонт вне плана | 2017-11-21 | 14:00 | 2017-11-21 | 16:00 | замена опорных изоляторов
11 | КТП-89 | Текущий ремонт | 2017-11-23 | 10:00 | 2017-11-23
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов

## октябрь 17
Приложение № 5 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014г.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за октябрь 2017г.
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | ТП-92, РУ-0.4кВ, яч.1 | Текущий ремонт вне плана | 2017-09-06 | 9:00 | 2017-09-06 | 11:00 | ремонт АВ
2 | ПС-368,РУ-6кВ,ф.2 | Настройка РЗА (МРСК) | 2017-09-25 | 7:00 | 2017-09-26 | 15:45
3 | ЯКНО-6 | текущий ремонт | 2017-10-17 | 9:00 | 2017-10-17 | 16:30
4 | ЯКНО-8 | текущий ремонт | 2017-10-20 | 9:00 | 2017-10-20 | 16:30
5 | ПС-368 ф-21, Л-4 , ВЛ-6кВ | Текущий ремонт вне плана | 2017-10-23 | 9:00 | 2017-10-23 | 10:50 | Подпил деревьев
6 | РП-2, РУ-6кВ яч.2 ВС | текущий ремонт | 2017-10-24 | 8:00 | 2017-10-24 | 17:00 | Профилактический контроль РЗА
7 | РП-2, РУ-6кВ ТН-1 | текущий ремонт | 2017-10-25 | 8:00 | 2017-10-25 | 17:00 | Профилактический контроль РЗА
8 | РП-2, РУ-6кВ ТН-2 | текущий ремонт | 2017-10-26 | 8:00 | 2017-10-26 | 17:00 | Профилактический контроль РЗА
9 | РП-2, РУ-6кВ К2-1 | текущий ремонт | 2017-10-27 | 8:00 | 2017-10-27 | 17:00 | Профилактический контроль РЗА
10 | РП-2, РУ-6кВ К1-2 | текущий ремонт | 2017-10-30 | 8:00 | 2017-10-30 | 17:00 | Профилактический контроль РЗА
11 | РП-2, РУ-6кВ К2-66 | текущий ремонт | 2017-10-31 | 8:00 | 2017-10-31 | 17:00 | Профилактический контроль РЗА
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов

## сентябрь 17
Приложение № 5 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014г.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за сентябрь 2017г.
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | РП-17, РУ-6кВ, ф.18, ВЛ-37 | Текущий ремонт вне плана | 2017-09-01 | 10:00 | 2017-09-01 | 10:40 | крепление провода к изолятору
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов

## август 17
Приложение № 5 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014г.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за август 2017г.
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | ТП-68; РУ-6 кВ; Т-2 | замена трансформатора | 2017-07-31 | 9:30 | 2017-08-07 | 15:00
2 | ТП-45; РУ-6 кВ; Т-1 | замена трансформатора | 2017-07-31 | 13:30 | 2017-08-04 | 15:00
3 | ТП-47, Т-1 | замена трансформатора | 2017-08-01 | 1:10 | 2017-08-03 | 17:45
4 | ТП-43, Т-1 | Замена трансформатора | 2017-08-02 | 9:30 | 2017-08-02 | 13:30
5 | ТП-34, Т-1 | Текущий ремонт | 2017-08-14 | 9:00 | 2017-08-14 | 16:00
6 | ТП-34, РУ-6 кВ, 1 сек. СбШ | Текущий ремонт | 2017-08-15 | 9:00 | 2017-08-15 | 16:00
7 | ТП-87, РУ-0,4кВ, 2 сек СбШ | капитальный ремонт | 2017-08-18 | 9:00 | 2017-08-18 | 14:00 | Замена вводного автомата
8 | Л-38, ВЛ-6кВ, оп.13 | Текущий ремонт вне плана | 2017-08-24 | 13:30 | 2017-08-24 | 16:15 | Замена траверсы
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов

## июль 17
Приложение № 5 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014г.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за июль 2017г.
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | ВЛ-3 , 0,4кВ, ТП-124 | текущий ремонт | 2017-07-04 | 9:00 | 2017-07-04 | 13:00 | замена изолятора
2 | К-6кв ТП-43-Якно-8 | В/В Испытания ОПМ | 2017-07-07 | 9:00 | 2017-07-13 | 16:00
3 | К-6кв ТП-43--Якно-8 | текущий ремонт | 2017-07-10 | 9:00 | 2017-07-14 | 12:00 | Ремонт КЛ-6кв
4 | Л-4 ВЛ-6 кв оп-37 | текущий ремонт вне плана | 2017-07-10 | 13:00 | 2017-07-10 | 15:00 | Подключение ЯКНО-120 понормальной Эл.схеме
5 | Кл ЯКНО-6 -ТП-78 | В/В Испытания КЛ | 2017-07-17 | 1:30
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов

## июнь 17
Приложение № 5 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014г.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за июнь 2017г.
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | ТП-71, РУ-0.4кВ, яч.4 В -2 | замена трансформаторов тока | 2017-06-02 | 10:15 | 2017-06-02 | 12:00
2 | Л-4, 6 кВ, оп.34, 37 | капитальный ремонт | 2017-06-06 | 9:00 | 2017-06-14 | 9:35 | замена опор
3 | РП -17, РУ -6 кВ, яч.22 Л -38 | В/В испытания КЛ | 2017-06-07 | 8:30 | 2017-06-09 | 13:30
4 | Л-2, 0.4 кВ оп.2,4,11,12 | капитальный ремонт | 2017-06-13 | 10:40 | 2017-06-16 | 408:00 | замена опор
5 | Л-3, 6 кВ, оп.36 | капитальный ремонт | 2017-06-14 | 9:30 | 2017-06-14 | 14:00 | замена опор
6 | РП-17, РУ-6кВ, яч.14 | замена прибора учёта | 2017-06-15 | 9:00 | 2017-06-15 | 11:00
7 | РП-17, РУ-6кВ, яч.8 | замена прибора учёта | 2017-06-22 | 9:30 | 2017-06-20 | 14:00
8 | ТП-62 | капитальный ремонт | 2017-06-15 | 9:00 | 2017-06-16 | 16:00 | замена дверей
9 | Л-10, 6кВ, оп.1 | капитальный ремонт вне плана | 2017-06-20 | 9:00 | 2017-06-20 | 17:00 | замена опор
10 | Л - 11, 6кВ, оп.2, 35 | капитальный ремонт | 2017-06-22 | 9:00 | 2017-06-22 | 15:30 | замена опор
11 | Л-10, 6кВ, оп.35 | капитальный ремонт | 2017-06-23 | 9:00 | 2017-06-23 | 11:30 | замена опор
12 | ВЛ-1, 0,4кВ, ТП-124 | капитальный ремонт | 2017-06-28 | 9:00 | 2017-06-29 | 16:00 | замена опор
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов

## май 17
Приложение № 5 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014г.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за май 2017г.
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | ТП-67, РУ-6 кВ | текущий ремонт | 2017-04-28 | 14:00 | 2017-04-28 | 15:30
2 | ТП - 50 РУ-6кВ яч.6 (ll СБШ) | модернизация оборудования (плановая) | 2017-05-03 | 8:30 | 2017-05-04 | 23:45 | реконструкция (замена "ВН")
3 | Л-11, РУ-6кВ, оп. 25,26 | текущий ремонт | 2017-05-11 | 10:00 | 2017-05-11 | 16:00 | подключение разрядников
4 | КТПН-250кВА ООО "Рубеж" | текущий ремонт | 2017-05-11 | 10:00 | 2017-05-11 | 16:00
5 | ЯКНО-5, РУ-6кВ. | текущий ремонт | 2017-05-17 | 9:55 | 2017-05-18 | 22:00
6 | ТП - 34, РУ-6 кВ, РУ - 0.4кВ, камеры тр-ров Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2017-05-26 | 9:00 | 2017-05-26 | 13:00
7 | ТП - 52 РУ 6КВяч.0 | текущий ремонт вне плана | 2017-05-25 | 9:15 | 2017-05-25 | 14:00 | ремонт ВН
8 | КТП -15, Ру-6кВ. | В/В испытания КЛ, КТП-15 - оп.№19 | 2017-05-31 | 9:00 | 2017-05-31 | 10:00
| И.О.Главного инженера |  | В.Л.Вериитин

## апрель17
Приложение № 5 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014г.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за апрель 2017г.
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | ТП-61, РУ-0,4кВ, ф.13,15 | капитальный ремонт | 2017-03-23 | 13:00 | 2017-03-23 | 15:10 | замена автоматов А-3134 на А-3794
2 | РП -17, РУ 6кВ, яч.22 К17 - Л-38 | текущий ремонт | 2017-03-30 | 9:30 | 2017-03-30 | 15:40 | Ремонт В-2 (устранение дефекта)
3 | ТП - 44, РУ - 0.4кВ, ф.15 | Профилактический контроль РЗА | 2017-04-11 | 9:10 | 2017-04-11 | 16:00 | монтаж ВЛИ по опорам ВЛ-0,4 кВ, ф.15 от ТП-44
4 | ТП-94, РУ-6 кВ, яч.1,3,5 (I сек. СбШ) | модернизация оборудования (плановая) | 2017-04-12 | 9:00 | 2017-04-19 | 17:00 | реконструкция (замена "ВН")
5 | КТП-88, РУ-6 кВ | текущий ремонт | 2017-04-13 | 9-00 | 2017-04-13 | 16-00 | Ремонт В-2 (устранение дефекта)
6 | ТП-50, РУ-6 кВ, яч.1,3,5 (I сек. СбШ) | модернизация оборудования (плановая) | 2017-04-19 | 9-00 |  |  | реконструкция (замена "ВН")
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов

## март.17
Приложение № 5 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014г.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за март 2017г.
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | ТП-56, РУ-6кВ, яч.1 | капитальный ремонт | 2017-03-15 | 0:00 | 2017-03-15 | 4:00 | замена разъединителя на выключатель нагрузки
2 | ТП-64, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, трансформатор Т-1. | текущий ремонт | 2017-03-21 | 9:00 | 2017-03-21 | 13:00 | ремонт привода автомата В-2
3 | ТП-62, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторы Т-1, Т-2. | текущий ремонт | 2017-03-28 |  |  |  | ремонт привода РС-0,4кВ
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов

## фев.17
Приложение № 5 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014г.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за февраль 2017г.
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | ТП-51 РУ-6кв РУ-0.4кв | текущий ремонт | 2017-01-24 | 9:00 | 2017-01-24 | 11:30
2 | ТП - 63 РУ 0,4кВ яч 5 В - 2 | текущий ремонт | 2017-02-06 | 9:00 | 2017-02-06 | 13:30 | ремонт привода автомата В-2
3 | ТП - 63 РУ 0,4кВ яч 3 РС - 0.4кВ | текущий ремонт | 2017-02-09 | 9:00 | 2017-02-09 | 11:00 | ремонт привода РС-0,4кВ
4 | ТП-58, 0,4кВ, II СБШ. | текущий ремонт | 2017-02-10 | 13:10 | 2017-02-10 | 14:10
5 | ТП-94,РУ-6кВ,II СБШ | капитальный ремонт | 2017-02-14 | 13:00 |  |  | Замена ВН яч.2,4,6.
6 | ТП-58, РУ-6кВ, 0,4кВ. | текущий ремонт | 2017-02-14 | 9:20 | 2017-02-14 | 11:00
7 | ТП-85, РУ-6кВ. | текущий ремонт | 2017-02-17 | 9:00 | 2017-02-17 | 11:30
8 | ТП-53, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ. | текущий ремонт | 2017-02-22 | 9:00 | 2017-02-22 | 11:30
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов

## янв.17
Приложение № 5 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014г.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за январь 2017г.
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | ТП-69, РУ-6кВ, II СбШ | капитальный ремонт | 2016-12-21 | 9:00 | 2016-12-26 | 16:00 | Замена ВН
2 | ТП-69, РУ-6кВ, I СбШ, яч.3 | капитальный ремонт | 2016-12-27 | 9:00 | 2016-12-28 | 16:45 | Замена ВН
3 | ТП-92, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2016-12-29 | 9:00 | 2016-12-29 | 12:00
4 | ТП-82 РУ-0,4 кВ яч.1 В-1 | текущий ремонт | 2017-01-12 | 10:00 | 2017-01-12 | 15:00 | ремонт АВ
5 | ТП-49, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2017-01-18 | 9:00 | 2017-01-19 | 2:00
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов