## Для МЭС отправка
Приложение № 4 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Сведения об аварийных отключениях
2017 ГОД |  | Наименование филиала | Сведения по объектам электросетевого хозяйства в соответствии с "Правилами расследования аварий в электроэнергетике" |  |  | Объём недопоставленной электрической энергии в результате технологических нарушений, кВт/час
Квартал. | Месяц |  | об авариях | о внеплановых отключениях (отказы в работе)
1-й квартал | январь | Филиал "Ковдорская электросеть" | нет | Л-9 10кВ | самопроизвольное отключение "В" в якно-14 | 20
|  |  | нет | К1 - 40А, ф.46 | ВЛ-6кВ, ф.46 оп.2 выход из строя 2-х концевых муфт | -
| февраль |  | нет | ТП - 63 РУ-0.4 кВ вводной автомат В - 2 | отключение автомата В -2 РУ-0.4кВ ТП - 63 | 5
| март |  | нет | - | - | -
Всего по 1-му кварталу | [5 empty] | 25
2-й квартал | апрель | Филиал "Ковдорская электросеть" | нет | ТП - 44, РУ-0.4 кВ, ф -8 | возгорание ВРУ на пилораме ИП Макарова | 3000
| май |  | нет | - | - | -
| июнь |  | нет | Л - 15, 10 кВ | Падение опоры №131 Л-15 и вызванное этим к.з. | 100
|  |  | нет | Л - 38, 6 кВ | выход из строя конц. муфты Кв17ф.22 - Л-38 на оп.1 | 300
|  |  | нет | Л-52 ВЛ6 кВ | выход из строя конц. муфты Кв368ф.2 - Л-52 на оп.1 | 70
Всего по 2-му кварталу | [5 empty] | 3470
3-й квартал | июль | Филиал "Ковдорская электросеть" | нет | РП-3, РУ-6кВ, яч.17 | к.з. в КЛ-6 кВ К43 - ЯКНО-8 | 60
|  |  | нет | ВЛ-6 кВ ф.37 | пробой подставного изолятора на оп.1 | -
|  |  | нет | ТП-45 РУ-0,4 кВ, ф.9 | к.з. в КЛ-0,4 кВ ТП-45 - Кирова, 19 | 15
|  |  | нет | КЛ-6 кВ ЯКНО-6 - ТП-78 | выход из строя кабеля | -
|  |  | нет | Кв Л-15, 10 кВ (ПС-41, РУ-10кВ, ф.15) | выход из строя кабеля | -
| август |  | нет | Л-9, 10 кВ (ПС-41; РУ-10кВ; ф.9) | пробой разрядника на ТП-21, 10 кВ | 150
|  |  | нет | ПС-368, РУ-6кВ, ф.22 | пробой изолятора на Р-10 ( Л-51, 6 кВ, оп.92) | -
|  |  | нет | ТП-34; РУ-6 кВ. ТП-35;РУ-6 кВ | повреждение кабеля К34-35 сторонней организацией | 100
|  |  | нет | Л-6, 10кВ ПАО "Мегафон" | к.з. в сетях ПАО "Мегафон" | 10
|  |  | нет | электропроводка квартир и общедомовых сетей подъезда 4, дома №7 по ул. Центральной | возгорание электроповодки в этажных щитах с 1-го по 4-й этаж | 15
| сентябрь |  | нет | электросети ж/домов по ул. Баштыркова №4,6 | междуфазное к.з. в пролете оп.16 и 17; отгорание шлейфов двух фаз на опоре №13 ВЛ-0,4кВ | 70
|  |  | нет | электропроводка квартир подъезда №1 | пожар в квартире №11 по ул.Кошица 8 | 100
Всего по 3-му кварталу | [5 empty] | 520
4-й квартал | октябрь | Филиал "Ковдорская электросеть" | нет | - | - | -
| ноябрь |  | нет | - | - | -
| декабрь |  | нет | - | - | -
Всего по 4-му кварталу | [5 empty] | 0

## 4 кв 17
Приложение № 4 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Сведения об аварийных отключениях
Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
2017 ГОД |  | Наименование филиала | Сведения по объектам электросетевого хозяйства в соответствии с "Правилами расследования аварий в электроэнергетике" |  |  | Объём недопоставленной электрической энергии в результате технологических нарушений, кВт/час
Квартал. | Месяц |  | об авариях | о внеплановых отключениях (отказы в работе)
|  |  |  | Наименование отключившегося (отключённого) оборудования | Причина отключения
4-й квартал | октябрь | Филиал "Ковдорская электросеть" | нет | - | - | -
| ноябрь |  | нет | - | - | -
| декабрь |  | нет | - | - | -
Всего по 4-му кварталу | [5 empty] | 0
| Главный инженер |  | Семенов Е.А.

## 3 кв 17
Приложение № 4 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Сведения об аварийных отключениях
Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
2017 ГОД |  | Наименование филиала | Сведения по объектам электросетевого хозяйства в соответствии с "Правилами расследования аварий в электроэнергетике" |  |  | Объём недопоставленной электрической энергии в результате технологических нарушений, кВт/час
Квартал. | Месяц |  | об авариях | о внеплановых отключениях (отказы в работе)
|  |  |  | Наименование отключившегося (отключённого) оборудования | Причина отключения
3-й квартал | июль | Филиал "Ковдорская электросеть" | нет | РП-3, РУ-6кВ, яч.17 | к.з. в КЛ-6 кВ К43 - ЯКНО-8 | 60
|  |  | нет | ВЛ-6 кВ ф.37 | пробой подставного изолятора на оп.1 | -
|  |  | нет | ТП-45 РУ-0,4 кВ, ф.9 | к.з. в КЛ-0,4 кВ ТП-45 - Кирова, 19 | 15
|  |  | нет | КЛ-6 кВ ЯКНО-6 - ТП-78 | выход из строя кабеля | -
|  |  | нет | Кв Л-15, 10 кВ (ПС-41, РУ-10кВ, ф.15) | выход из строя кабеля | -
| август |  | нет | Л-9, 10 кВ (ПС-41; РУ-10кВ; ф.9) | пробой разрядника на ТП-21, 10 кВ | 150
|  |  | нет | ПС-368, РУ-6кВ, ф.22 | пробой изолятора на Р-10 ( Л-51, 6 кВ, оп.92) | -
|  |  | нет | ТП-34; РУ-6 кВ. ТП-35;РУ-6 кВ | повреждение кабеля К34-35 сторонней организацией | 100
|  |  | нет | Л-6, 10кВ ПАО "Мегафон" | к.з. в сетях ПАО "Мегафон" | 10
|  |  | нет | электропроводка квартир и общедомовых сетей подъезда 4, дома №7 по ул. Центральной | возгорание электроповодки в этажных щитах с 1-го по 4-й этаж | 15
| сентябрь |  | нет | электросети ж/домов по ул. Баштыркова №4,6 | междуфазное к.з. в пролете оп.16 и 17; отгорание шлейфов двух фаз на опоре №13 ВЛ-0,4кВ | 70
|  |  | нет | электропроводка квартир подъезда №1 | пожар в квартире №11 по ул.Кошица 8 | 100
Всего по 3-му кварталу | [5 empty] | 520
| Главный инженер |  |  | Семенов Е.А.

## 2 кв 17
Приложение № 4 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Сведения об аварийных отключениях
Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
2017ГОД |  | Наименование филиала | Сведения по объектам электросетевого хозяйства в соответствии с "Правилами расследования аварий в электроэнергетике" |  |  | Объём недопоставленной электрической энергии в результате технологических нарушений, кВт/час
Квартал | Месяц |  | об авариях | о внеплановых отключениях (отказы в работе)
|  |  |  | Наименование отключившегося (отключённого) оборудования | Причина отключения
2-й квартал | апрель |  | нет | ТП - 44, РУ-0.4 кВ, ф -8 | возгорание ВРУ на пилораме ИП Макарова | 3000
| май |  | нет | - | - | -
| июнь |  | нет | Л - 15, 10 кВ | Падение опоры №131 Л-15 и вызванное этим к.з. | 100
|  |  | нет | Л - 38, 6 кВ | выход из строя конц. муфты Кв17ф.22 - Л-38 на оп.1 | 300
|  |  | нет | Л-52 ВЛ6 кВ | выход из строя конц. муфты Кв368ф.2 - Л-52 на оп.1 | 70
Всего по 2-му кварталу | [5 empty] | 3470
| Главный инженер |  |  | Семенов Е.А.

## 1 кв 17
Приложение № 4 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Сведения об аварийных отключениях
Филиал АО "МЭС" Ковдорская электросеть"
2017ГОД |  | Наименование филиала | Сведения по объектам электросетевого хозяйства в соответствии с "Правилами расследования аварий в электроэнергетике" |  |  | Объём недопоставленной электрической энергии в результате технологических нарушений, кВт/час
Квартал. | Месяц |  | об авариях | о внеплановых отключениях (отказы в работе)
|  |  |  | Наименование отключившегося (отключённого) оборудования | Причина отключения
1-й квартал | январь | Филиал "Ковдорская электросеть" | нет | Л-9 10кВ | самопроизвольное отключение "В" в якно-14 | 20
|  |  | нет | К1 - 40А, ф.46 | ВЛ-6кВ, ф.46 оп.2 выход из строя 2-х концевых муфт | -
| февраль |  | нет | ТП - 63 РУ-0.4 кВ вводной автомат В - 2 | отключение автомата В -2 РУ-0.4кВ ТП - 63 | 5
| март |  | нет | - | - | -
Всего по 1-му кварталу | [5 empty] | 25
| Главный инженер |  |  | Семенов Е.А.