## 4 кв 2017
Приложение № 4 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Сведения об аварийных отключениях
Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть"
2017 ГОД |  | Наименование филиала | Сведения по объектам электросетевого хозяйства в соответствии с "Правилами расследования аварий в электроэнергетике" |  |  | Объём недопоставленной электрической энергии в результате технологических нарушений, кВт/час
Квартал. | Месяц |  | об авариях | о внеплановых отключениях (отказы в работе)
|  |  |  | Наименование отключившегося (отключённого) оборудования | Причина отключения
4-й квартал | октябрь | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  |  | 0
| ноябрь |  |  |  |  | 0
декабрь
Всего по 4-му кварталу | [5 empty] | 0
| Начальник ПТО |  | Панасенко К.Н.

## 3 кв 2017
Приложение № 4 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Сведения об аварийных отключениях
Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть"
2017 ГОД |  | Наименование филиала | Сведения по объектам электросетевого хозяйства в соответствии с "Правилами расследования аварий в электроэнергетике" |  |  | Объём недопоставленной электрической энергии в результате технологических нарушений, кВт*час
Квартал. | Месяц |  | об авариях | о внеплановых отключениях (отказы в работе)
|  |  |  | Наименование отключившегося (отключённого) оборудования | Причина отключения
3-й квартал | июль | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | нет | нет | нет | 0
| август |  | нет | нет | нет | 0
| сентябрь |  | нет | КЛ-0,4кВ Л-43/5 | снижение изоляции | 67.6
|  |  | нет | КЛ-0,4кВ Л-15/1 | превышение нагрузки сверх допустимой | 40.1
Всего по 3-му кварталу | [5 empty] | 107.7
| Начальник ПТО |  | Панасенко К.Н.

## 2 кв 2017
Приложение № 4 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Сведения об аварийных отключениях
Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть"
2017 ГОД |  | Наименование филиала | Сведения по объектам электросетевого хозяйства в соответствии с "Правилами расследования аварий в электроэнергетике" |  |  | Объём недопоставленной электрической энергии в результате технологических нарушений, кВт*час
Квартал | Месяц |  | об авариях | о внеплановых отключениях (отказы в работе)
|  |  |  | Наименование отключившегося (отключённого) оборудования | Причина отключения
2 квартал | апрель | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | нет | ТП-16 РУ-0,4кВ | превышение нагрузки сверх допустимой | 6.6
| май |  | нет | ТП-16 РУ-0,4кВ | превышение нагрузки сверх допустимой | 99
| июнь |  | нет | КЛ-0,4кВ Л-54/8 | превышение нагрузки сверх допустимой | 4.7
Всего по 2-му кварталу | [5 empty] | 103.7
| Начальник ПТО |  |  | Панасенко К.Н.

## 1 кв 2017
Приложение № 4 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Сведения об аварийных отключениях
Филиал АО "МЭС" Заполярная горэлектросеть"
2017 ГОД |  | Наименование филиала | Сведения по объектам электросетевого хозяйства в соответствии с "Правилами расследования аварий в электроэнергетике" |  |  | Объём недопоставленной электрической энергии в результате технологических нарушений, кВт*час
Квартал. | Месяц |  | об авариях | о внеплановых отключениях (отказы в работе)
|  |  |  | Наименование отключившегося (отключённого) оборудования | Причина отключения
1-й квартал | январь | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | нет | ВЛ-0,4кВ Л-69/6 | обрыв ВЛ-0,4кВ | 1.96
| февраль |  | нет | КЛ-0,4кВ Л-16/5ж | превышение нагрузки сверх допустимой | 7.84
| март |  | нет | нет | нет | 0
Всего по 1-му кварталу | [5 empty] | 9.8
| Начальник ПТО |  | Панасенко К.Н.