## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «05» 05 2016 г. № 380
Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности
Инвестиционная программа акционерного общества "Мурманэнергосбыт"
Год раскрытия информации: 2017 год
Перечень показателей энергетической эффективности объектов приведен в соответствии с
Постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 30.05.2016 № 19/2 "Об утверждении Требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории Мурманской области"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Плановые значения показателей энергетической эффективности строящихся (реконструируемых, приобретаемых) объектов (показатели энергетической эффективности объектов, предусмотренные требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленными уполномоченным органом исполнительной власти) |  |  | Примечание
Снижение фактического процента технологического расхода (потерь) электроэнергии по отношению к фактическому проценту технологическогог расхода в предшествующим году реализации программы, достигнутой реализации программы сокращения потерь, %
|  |  | Система учёта электрической энергии | Наименование вида объекта (оборудования, группы оборудования) | …
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1. … | 5
| ВСЕГО | Г | 0 | 0.01
| филиал "Ковдорская электросеть | Г | 0 | 0.005
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 0 | 0.005
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г | 0 | 0.01
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г | 0 | 0.01
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г | 0 | 0.01
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г | 0
1.1.1.1.1. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф46 оп.2 ВЛ-РП-1 (Ковдорская электросеть) | Н_Кр_КЛ_1111.01 | 0
1.1.1.1.2. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф29 оп.2 ВЛ-РП-1 (Ковдорская электросеть) |  | 0
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 0.01
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0.01
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  | 0 | 0.005
1.1.1.2.3.1.1. | Модернизация электрооборудования РУ 10 кв распределительной подстанции РП-140. | Н_Кр_РП140_111231.01 | 0
1.1.1.2.3.1.2.2 | ТП43 -ТСМА-6/0,4-320кВА зав.№ 42103 ввод в эксплуатацию1964г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1шт; | Н_Кр_ТП43_111231.22 | 0 | 0.001
1.1.1.2.3.1.2.3 | ТП47-ТСГ 6/,4--315кВА, зав.№ 23660, ввод в эксплуатацию1964г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт, | Н_Кр_ТП47_111231.23 | 0 | 0.001
1.1.1.2.3.1.2.4 | ТП45(н) ТСМА 6/0,4-320кВА зав.№ 913, ввод в эксплуатацию1968г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт; | Н_Кр_ТП45(н)_111231.24 | 0 | 0.001
1.1.1.2.3.1.2.5 | ТП102 ТМ 10/0,4-400кВА, зав.№ 38544 и № 38613, ввод в эксплуатацию1965г.на ТМГ 6/0,4- 400 кВА - 2шт. ; | Н_Кр_ТП102_111231.25 | 0 | 0.001
1.1.1.2.3.1.2.6 | ТП 68 - ТМ-6/0,4-250кВА зав.№ 338880, ввод в эксплуатацию1970г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт . | Н_Кр_ТП68_111231.26 | 0 | 0.001
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  | 0 | 0.005
1.1.1.2.3.2.1. | Замена масляных выключателей ВМП-10К на выкатные элементы ВЭ (КРУ-2-10) 10-20/630А с вакуумными выключателями ВВ-ТЕL на ПС-26 ЗРУ-6кв яч. № 18, № 19, № 22, № 23, № 12, № 21, № 7 7 шт. | Н_ПрЗ_ПС26_111232.01 | 0
1.1.1.2.3.2.2. | ТП-11 пгт Никель ТМ 10/0,4 400 кВА на ТМГ 10/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | Н_ПрН_ТП11_111232.02 | 0 | 0.001
1.1.1.2.3.2.3. | КТП-27 г.Заполярный ТМ 6/0,4 400 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | Н_ПрЗ_КТП27_111232.03 | 0 | 0.001
1.1.1.2.3.2.4. | КТП-28 г.Заполярный ТМ 6/0,4 400 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | Н_ПрЗ_КТП28_111232.04 | 0 | 0.001
1.1.1.2.3.2.5. | ТП-7 п.г.т. Никель ТМ 10/0,4 630 кВА на ТМГ - 10/0,4 кВ 630 кВА - 2шт. | Н_ПрН_ТП7_111232.05 | 0 | 0.001
1.1.1.2.3.2.6. | ТП-24 г.Заполярный ТМ 6/0,4 630 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 630 кВА - 2шт. | Н_ПрЗ_ТП24_111232.06 | 0 | 0.001
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты |  | 0
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) |  | 0
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  | 0
1.7.4.2.1.1. | Щит диспетчерский универсальный ЩДУ или ЩДМ-25 ( в комплекте стол диспетчерский СДУ-1) | Н_Кр_ОС_17421.01 | 0
1.7.4.2.1.2. | Приёмник ПОИСК-2006М 1 шт | Н_Кр_ОС_17421.02 | 0
1.7.4.2.1.3. | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии "Прорыв КЭ-А" 2 шт | Н_Кр_ОС_17421.03 | 0
1.7.4.2.1.4. | Мотокоса HUSOVARNA 545FX кусторез | Н_Кр_ОС_17421.04 | 0
1.7.4.2.1.5. | Бензорез TS 500 | Н_Кр_ОС_17421.05 | 0
1.7.4.2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  | 0
1.7.4.2.2.1. | Кабелетрассоискатель АТЛЕТ ТЭК-227Н (поиск повреждений КЛ) | Н_Пр_ОС_17422.01 | 0
1.7.4.2.2.2. | Прибор контроля силовых трансформаторов МИКО-8 в комплекте с измерительным кабелем | Н_Пр_ОС_17422.02 | 0
1.7.4.2.2.3. | Прибор для измерения электрической прочности изоляции силовых в/в кабелей АИД-70М 2 шт. | Н_Пр_ОС_17422.03 | 0
1.7.5. | Транспортные средства |  | 0
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  | 0
1.7.5.1.1 | Грузопассжирский фургон 7 мест УАЗ-390995 1 ед | Н_Кр_ТС_1751.01 | 0
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  | 0
1.7.5.2.1. | Грузопассажирский фургон 5 мест УАЗ-390945 3 ед | Н_Пр_ТС_1752.01 | 0
1.7.5.2.2. | Электро-лаборатория ЛВИ HVT 3AG на ГАЗ-33088 1 ед | Н_Пр_ТС_1752.02 | 0
2. | Новое строительство |  | 0
2.1. | Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1 ф.73 Прокладка кабельной линии 10 кВ ( Заполярная горэлектросеть) | нд | 0
Заместитель главного инженера по электрообеспечению
А. Е. Кобытев