## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2018 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
14 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-10А | 6 | 00,40 2018.03.02 | 06,20 2018.03.02 | П | 5.67 | ТП-10А |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
15 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | РП | 1РП-4 | 6 | 08,50 2018.03.13 | 14,40 2018.03.13 | П | 5.83 | 1РП-4 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 162 |  |  |  |  | 1
16 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-8 | 10 | 08,20 2018.03.14 | 14,35 2018.03.14 | П | 6.25 | ТП-8 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.24 |  |  |  |  | 1
17 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-75 | 6 | 12,00 2018.03.15 | 16,00 2018.03.15 | П | 4 | ТП-75 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
18 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | РП | 2РП-4 | 6 | 08,46 2018.03.20 | 13,45 2018.03.20 | П | 4.98 | 2РП-4 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
19 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-27 | 10 | 09,05 2018.03.21 | 15,25 2018.03.21 | П | 6.33 | ТП-27 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20.76 |  |  |  |  | 1
20 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | КТП-55 | 6 | 09,15 2018.03.22 | 15,00 2018.03.22 | П | 5.75 | КТП-55 | МУП "Ковдор" | - | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 532 |  |  |  |  | 1
21 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-72 | 10 | 09,00 2018.03.28 | 16,15 2018.03.28 | П | 7.25 | ТП-72 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26.57 |  |  |  |  | 1
22 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-3А | 6 | 09,20 2018.03.29 | 16,20 2018.03.29 | П | 7 | ТП-3А |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 155 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь