## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2018 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
121 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-260 | 0.38 | 09,15 2018.07.02 | 11,45 2018.07.02 | П | 2.5 | КЛ 0,4 кВ Л-260 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
125 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-339,Л-362 | 0.38 | 09,00 2018.07.03 | 11,30 2018.07.03 | П | 2.5 | КЛ 0,4 кВ Л-339, Л-362 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
126 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-279 | 0.38 | 09,00 2018.07.04 | 11,45 2018.07.04 | П | 2.75 | КЛ 0,4 кВ Л-279 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
127 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-13 | 10 (10.5) | 00,05 2018.07.05 | 06,30 2018.07.05 | П | 6.42 | ТП-13 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 101.5 |  |  |  |  | 1
128 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-280 | 0.38 | 09,05 2018.07.05 | 12,20 2018.07.05 | П | 3.25 | КЛ 0,4 кВ Л-280 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
129 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-33 | 10 (10.5) | 07,00 2018.07.06 | 18,50 2018.07.06 | П | 11.83 | КТП-31 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.91 |  |  |  |  | 1
130 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-251 | 0.38 | 08,40 2018.07.06 | 11,45 2018.07.06 | П | 3.08 | КЛ 0,4 кВ Л-251 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
131 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-313 | 0.38 | 09,05 2018.07.09 | 12,20 2018.07.09 | П | 3.25 | КЛ 0,4 кВ Л-313 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
132 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-316 | 0.38 | 08,50 2018.07.10 | 11,40 2018.07.10 | П | 2.83 | КЛ 0,4 кВ Л-316 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
133 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-7 | 10 (10.5) | 21,35 2018.07.09 | 02,51 2018.07.10 | П | 5.27 | ТП-7 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 192.45 |  |  |  |  | 1
134 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-309,Л-308 | 0.38 | 09,17 2018.07.11 | 11,40 2018.07.11 | П | 2.38 | КЛ 0,4 кВ Л-309, Л-308 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
135 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-54 | 10 (10.5) | 00,05 2018.07.12 | 05,00 2018.07.12 | П | 4.92 | ТП-54 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 236.87 |  |  |  |  | 1
136 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-781 | 0.38 | 09,20 2018.07.12 | 11,45 2018.07.12 | П | 2.42 | КЛ 0,4 кВ Л-781 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
137 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-468 | 0.38 | 09,05 2018.07.13 | 11,50 2018.07.13 | П | 2.75 | КЛ 0,4 кВ Л-468 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
138 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-21/2-7 | 0.38 | 09,50 2018.07.13 | 14,15 2018.07.13 | П | 4.42 | ВЛ 0,4 кВ Л-21/2-7 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.06 |  |  |  |  | 1
141 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-602 | 0.38 | 09,10 2018.07.16 | 12,30 2018.07.16 | П | 3.33 | КЛ 0,4 кВ Л-602 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
142 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-721 | 0.38 | 09,05 2018.07.17 | 11,50 2018.07.17 | П | 2.75 | КЛ 0,4 кВ Л-721 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
143 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-720 | 0.38 | 09,00 2018.07.18 | 11,50 2018.07.18 | П | 2.83 | КЛ 0,4 кВ Л-720 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
144 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-11/7-2 | 0.38 | 09,15 2018.07.18 | 16,10 2018.07.18 | П | 6.92 | ВЛ 0,4 кВ Л-11/7-2 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27.4 |  |  |  |  | 1
145 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-605 | 0.38 | 09,00 2018.07.19 | 13,25 2018.07.19 | П | 4.42 | КЛ 0,4 кВ Л-605 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
146 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-498 | 0.38 | 08,30 2018.07.20 | 12,00 2018.07.20 | П | 3.5 | КЛ 0,4 кВ Л-498 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
147 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-24/5-1 | 0.38 | 08,35 2018.07.20 | 13,30 2018.07.20 | П | 4.92 | ВЛ 0,4 кВ Л-24/5-1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.8304 |  |  |  |  | 1
148 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-607 | 0.38 | 09,58 2018.07.23 | 12,00 2018.07.23 | П | 2.03 | КЛ 0,4 кВ Л-607 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
149 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-496 | 0.38 | 09,00 2018.07.24 | 12,00 2018.07.24 | П | 3 | КЛ 0,4 кВ Л-496 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
150 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-495 | 0.38 | 09,05 2018.07.25 | 12,00 2018.07.25 | П | 2.92 | КЛ 0,4 кВ Л-495 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
151 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-612,614 | 0.38 | 08,45 2018.07.26 | 13,30 2018.07.26 | П | 4.75 | КЛ 0,4 кВ Л-612,614 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
152 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-38/1-7 | 0.38 | 09,00 2018.07.26 | 13,10 2018.07.26 | П | 4.17 | ВЛ 0,4 кВ Л-38/1-7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19.31 |  |  |  |  | 1
153 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-17 | 10 (10.5) | 09,05 2018.07.27 | 16,30 2018.07.27 | П | 7.42 | КТП-88 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36.95 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь