## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2018 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
72 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-413 | 0.4 | 09,00 2018.06.01 | 11,40 2018.06.01 | П | 2.67 | КЛ-413 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
74 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-416,782 | 0.4 | 08,55 2018.06.04 | 11,40 2018.06.04 | П | 2.75 | КЛ-416,782 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
75 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-34 | 10 | 00,40 2018.06.05 | 03,30 2018.06.05 | П | 2.83 | ТП-34 | ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23.25 |  |  |  |  | 1
76 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-401,407 | 0.4 | 09,05 2018.06.05 | 12,15 2018.06.05 | П | 3.17 | КЛ-401,407 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
77 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | ВЛ 6 кВ РП-17- Л38 промышленная база | 6 | 10,30 2018.06.05 | 14,20 2018.06.05 | П | 3.83 | КТП - 15,22,88. АЗС "РОСНЕФТЬ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 571.88 |  |  |  |  | 1
78 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-403,450 | 0.4 | 09,00 2018.06.06 | 11,40 2018.06.06 | П | 2.67 | КЛ-403,450 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
79 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | ВЛ 6 кВ РП-17-Л37 СОТ "Северное сияние" | 6 | 09,15 2018.06.06 | 15,15 2018.06.06 | П | 6 | КТПН-12,КТПН-9 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1
81 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | ВЛ 6 кВ РП-17-Л37 СОТ "Северное сияние" | 6 | 09,00 2018.06.07 | 15,30 2018.06.07 | П | 6.5 | КТПН-12,КТПН-9 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1
82 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-75 1с.ш. | 10 | 09,35 2018.06.07 | 14,40 2018.06.07 | П | 5.08 | ТП-75 1с.ш |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21.38 |  |  |  |  | 1
83 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-75 2с.ш. | 10 | 08,40 2018.06.08 | 15,00 2018.06.08 | П | 6.33 | ТП-75 2с.ш |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19.93 |  |  |  |  | 1
84 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-442,452 | 0.4 | 09,10 2018.06.08 | 13,15 2018.06.08 | П | 4.08 | КЛ-442,452 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
85 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.18 ПС41-Л2 ТП-104 | 10 | 11,50 2018.06.08 | 12,20 2018.06.08 | П | 0.5 | ВЛ 10 кВ ф.18 ПС41-Л2 ТП-104 | ООО "Сейто" |  | 156 | 0 | 23 | 133 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 3033 |  |  |  |  | 1
87 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-437 | 0.4 | 09,00 2018.06.09 | 12,10 2018.06.09 | П | 3.17 | КЛ-437 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1
88 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ-Л-10 (ТП-69- ул.Баштыркова) | 0.4 | 09,15 2018.06.09 | 11,45 2018.06.09 | П | 2.5 | ВЛ 0,4 кВ-Л-10 (ТП-69- ул.Баштыркова) | ООО "КЖКС" |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
89 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-434 | 0.4 | 09,08 2018.06.13 | 11,55 2018.06.13 | П | 2.78 | КЛ-434 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
90 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-66 | 10 | 00,30 2018.06.14 | 04,15 2018.06.14 | П | 3.75 | ТП-66 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 272.79 |  |  |  |  | 1
91 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-438,476 | 0.4 | 09,00 2018.06.14 | 13,10 2018.06.14 | П | 4.17 | КЛ-438,476 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
92 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ -Л-5 (ТП-67- Промстрой) | 0.4 | 13,30 2018.06.14 | 16,15 2018.06.14 | П | 2.75 | ВЛ 0,4 кВ -Л-5 (ТП-67- Промстрой) | ООО "КЖКС" |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 99 |  |  |  |  | 1
94 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-365 | 0.4 | 08,25 2018.06.15 | 11,50 2018.06.15 | П | 3.42 | КЛ-365 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
95 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ-Л-10 (ТП-69- ул.Баштыркова) | 0.4 | 09,00 2018.06.15 | 13,00 2018.06.15 | П | 4 | ВЛ 0,4 кВ-Л-10 (ТП-69- ул.Баштыркова) | ООО "КЖКС" |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
96 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-295 | 0.4 | 09,55 2018.06.18 | 14,15 2018.06.18 | П | 4.33 | КЛ-295 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
97 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-452 | 0.4 | 10,05 2018.06.18 | 11,35 2018.06.18 | П | 1.5 | КЛ-452 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
99 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-266,480 | 0.4 | 09,00 2018.06.19 | 11,40 2018.06.19 | П | 2.67 | КЛ-266,480 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 113 |  |  |  |  | 1
100 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-66/3 | 0.4 | 09,10 2018.06.19 | 11,40 2018.06.19 | П | 2.5 | КЛ-66/3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35.5 |  |  |  |  | 1
101 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС-368 ф.2-Л-52 ТП-76 | 6 | 09,20 2018.06.19 | 17,30 2018.06.19 | П | 8.17 | КТП - МТС, ТЕЛЕ - 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
102 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-21/6 | 0.4 | 13,30 2018.06.19 | 16,10 2018.06.19 | П | 2.67 | КЛ-21/6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.87 |  |  |  |  | 1
103 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС-368 ф.2-Л-52 ТП-76 | 6 | 09,00 2018.06.20 | 17,00 2018.06.20 | П | 8 | КТП - МТС, ТЕЛЕ - 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
104 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-662 | 0.4 | 09,50 2018.06.20 | 14,05 2018.06.20 | П | 4.25 | КЛ-662 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
105 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-14 | 10 | 10,00 2018.06.20 | 16,00 2018.06.20 | П | 6 | ТП-14 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 73.7 |  |  |  |  | 1
106 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС-368 ф.2-Л-52 ТП-76 | 6 | 09,00 2018.06.21 | 17,00 2018.06.21 | П | 8 | КТП - МТС, ТЕЛЕ - 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
107 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-249,772 | 0.4 | 09,00 2018.06.21 | 12,00 2018.06.21 | П | 3 | КЛ-249,772 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
109 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-499,771 | 0.4 | 09,15 2018.06.22 | 11,55 2018.06.22 | П | 2.67 | КЛ-499,771 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
110 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-12/2 | 0.4 | 09,15 2018.06.22 | 13,10 2018.06.22 | П | 3.92 | ВЛ-12/2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.32 |  |  |  |  | 1
111 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-482,483 | 0.4 | 09,00 2018.06.25 | 11,50 2018.06.25 | П | 2.83 | КЛ-482,483 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
112 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-759 | 0.4 | 13,00 2018.06.25 | 15,40 2018.06.25 | П | 2.67 | КЛ-759 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
113 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-698 | 0.4 | 13,00 2018.06.25 | 15,40 2018.06.25 | П | 2.67 | КЛ-698 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
114 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-33 | 10 | 08,15 2018.06.26 | 19,15 2018.06.26 | П | 11 | ВЛ-33 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.91 |  |  |  |  | 1
115 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-484 | 0.4 | 09,00 2018.06.26 | 12,00 2018.06.26 | П | 3 | КЛ-484 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
116 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС-368 ф.2-Л-52 ТП-76 | 6 | 10,00 2018.06.26 | 15,00 2018.06.26 | П | 5 | КТП "МТС", СКТП "ТЕЛЕ2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
117 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-486 | 0.4 | 09,00 2018.06.27 | 11,30 2018.06.27 | П | 2.5 | КЛ-486 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
118 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-24/7-1 | 0.4 | 08,40 2018.06.28 | 13,05 2018.06.28 | П | 4.42 | ВЛ-24/7-1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25.33 |  |  |  |  | 1
119 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-33 | 10 | 13,15 2018.06.28 | 16,35 2018.06.28 | П | 3.33 | ВЛ-33 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.91 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь