## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | сентябрь | месяц | 2019 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Объем недоотпущенной электроэнергии, кВт*час
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
147 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КЛ | РП-1, РУ 6кВ, яч.8 К1 - 54 ф.1 | 6 (6.3) | 15,30 2019.09.02 | 18,30 2019.09.02 | В | 3 | КЛ 6 кВ К82-64; ТП-54, ТП-64, ТП-82, ТП-85, КТП-18, КТП-20 |  | ПАО "Ростелеком", ООО "ЭК "ТВК" | 73 | 1 | 7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 495 |  | б/н от 02.09.2019 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1485
148 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КЛ | ТП-82, РУ-6кВ, яч.6 К82 - 64 ф.6 | 6 (6.3) | 15,30 2019.09.02 | 17,10 2019.09.10 | В | 193.667 | КЛ 6 кВ К82-64; ТП-64, ТП-85 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 |  | б/н от 10.09.2019 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 3098.672
153 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-9 | 10 (10.5) | 22,30 2019.09.11 | 11,30 2019.09.12 | В | 13 | ВЛ 10 кв Л-9; РП-140 |  | ПАО "Мегафон", ООО "Сейто, "УЕСТО" | 53 | 1 | 10 | 42 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 34 |  | б/н от 11.09.2019 | 3.4.14 | 4.16 | 1 | 442
154 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-15 | 10 (10.5) | 22,30 2019.09.11 | 11,30 2019.09.12 | В | 13 | ВЛ 10 кВ Л-15; РП-140 |  | МУП "Ена", ПАО "Мегафон", "УЕСТО" | 69 | 1 | 2 | 66 | 0 | 0 | 3 | 66 | 0 | 412 |  | б/н от 11.09.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 5356
156 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-15 | 10 (10.5) | 08,20 2019.09.14 | 10,05 2019.09.14 | В | 1.75 | РП-140 СБШ-10 кВ II сек |  | МУП "Ена", ПАО "Мегафон", "УЕСТО" | 69 | 1 | 2 | 66 | 0 | 0 | 3 | 66 | 0 | 412 |  | б/н от 14.09.2019 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | 721
157 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-52/1 | 0.38 | 12,30 2019.09.17 | 13,05 2019.09.17 | В | 0.583 | КЛ 0,4 кВ Л-52/1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25.33 |  | б/н от 17.09.2019 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0 | 14.7674
160 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-20/8 | 0.38 | 11,15 2019.09.22 | 13,00 2019.09.22 | В | 1.75 | КЛ 0,4 кВ Л-20/8 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36.75 |  | б/н от 22.09.2019 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 64.3125
161 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-20/8 | 0.38 | 13,05 2019.09.23 | 14,30 2019.09.23 | В | 1.417 | КЛ 0,4 кВ Л-20/8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.2 |  | б/н от 23.09.2019 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 22.9554
163 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | КТП-8 | 6 (6.3) | 09,00 2019.09.24 | 16,20 2019.09.24 | В | 7.33 | ТП 6 кв КТП-8 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 |  | б/н от 24.09.2019 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1 | 117.28
165 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-37/2 | 0.38 | 16,20 2019.09.25 | 17,10 2019.09.25 | В | 0.833 | КЛ 0,4 кВ Л-37/2 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.3 |  | б/н от 25.09.2019 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 6.9139
167 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-20/4 | 0.38 | 10,05 2019.09.30 | 13,05 2019.09.30 | В | 3 | ВЛ 0,4 кВ Л-20/9 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18.68 |  | б/н от 30.09.2019 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0 | 56.04
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 231.747 | х | х | х | 279 | 4 | 21 | 254 | 0 | 0 | 9 | 270 | 0 | 1385 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 11219.952
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 231.747 | х | х | х | 279 | 4 | 21 | 254 | 0 | 0 | 9 | 270 | 0 | 1385 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 11219.952
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 229.997 | х | х | х | 210 | 3 | 19 | 188 | 0 | 0 | 6 | 204 | 0 | 973 | 0 | х | х | х | 1 | 10498.952
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 7.583 | х | х | х | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 105.26 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 164.9892
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 7.583 | х | х | х | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 105.26 |  | х | х | х | 0; 1 | 164.9892
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 4 | х | х | х | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 61.25 |  | х | х | х | 1 | 94.1818
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 239.33 | х | х | х | 297 | 4 | 21 | 272 | 0 | 0 | 9 | 288 | 0 | 1490.26 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 11384.9412
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 239.33 | х | х | х | 297 | 4 | 21 | 272 | 0 | 0 | 9 | 288 | 0 | 1490.26 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 11384.9412
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 233.997 | х | х | х | 218 | 3 | 19 | 196 | 0 | 0 | 6 | 212 | 0 | 1034.25 | 0 | х | х | х | 1 | 10593.1338

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь