## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ноябрь | месяц | 2019 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Объем недоотпущенной электроэнергии, кВт*час
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
181 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-9 | 10 (10.5) | 16,20 2019.11.02 | 17,40 2019.11.02 | В | 1.333 | ВЛ 10 кВ Л-9; РП-140 | ПАО "Мегафон", ООО "Сейто", МКУ "УЕСТО" | МУП "Ена" | 122 | 2 | 12 | 108 | 0 | 0 | 6 | 116 | 0 | 73 |  | б/н от 02.11.2019 | 3.4.12.1 | 4.12 | 0 | 97.309
182 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-9 | 10 (10.5) | 22,40 2019.11.02 | 23,40 2019.11.02 | В | 1 | ВЛ 10 кВ Л-9; РП-140 | ПАО "Мегафон", ООО "Сейто", МКУ "УЕСТО" | МУП "Ена" | 122 | 2 | 12 | 108 | 0 | 0 | 6 | 116 | 0 | 73 |  | б/н от 02.11.2019 | 3.4.12.1 | 4.12 | 0 | 73
185 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-9 | 10 (10.5) | 23,10 2019.11.07 | 12,45 2019.11.08 | В | 13.583 | ВЛ 10 кВ Л-9; РП-140 | ПАО "Мегафон", ООО "Сейто", МКУ "УЕСТО" | МУП "Ена" | 122 | 2 | 12 | 108 | 0 | 0 | 6 | 116 | 0 | 73 |  | б/н от 07.11.2019 | 3.4.12.1 | 4.13 | 0 | 991.559
186 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-9 | 10 (10.5) | 13,40 2019.11.08 | 19,45 2019.11.08 | В | 6.083 | ВЛ 10 кВ Л-9; РП-140 | ПАО "Мегафон", ООО "Сейто", МКУ "УЕСТО" | МУП "Ена" | 122 | 2 | 12 | 108 | 0 | 0 | 6 | 116 | 0 | 73 |  | б/н от 08.11.2019 | 3.4.12.1 | 4.13 | 0 | 444.059
187 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-9 | 10 (10.5) | 08,00 2019.11.10 | 09,00 2019.11.10 | В | 1 | ВЛ 10 кВ Л-9; РП-140 | ПАО "Мегафон", ООО "Сейто", МКУ "УЕСТО" | МУП "Ена" | 122 | 2 | 12 | 108 | 0 | 0 | 6 | 116 | 0 | 73 |  | б/н от 10.11.2019 | 3.4.12.1 | 4.12 | 0 | 73
188 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-54/3-1 | 10 (10.5) | 00,20 2019.11.13 | 01,30 2019.11.13 | В | 1.167 | ТП 10 кВ ТП-54,ТП-21,ТП-72 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 261.14 |  | №39 от 20.11.2019 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 304.7504
189 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-54/3-1 | 10 (10.5) | 01,30 2019.11.13 | 01,50 2019.11.13 | В | 0.333 | ТП 10 кВ ТП-21,ТП-72 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25.74 |  | №39 от 20.11.2019 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 8.5714
190 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-54/3-1 | 10 (10.5) | 01,50 2019.11.13 | 02,15 2019.11.13 | В | 0.417 | ТП 10 кВ ТП-72 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14.53 |  | №39 от 20.11.2019 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 6.059
191 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-9 | 10 (10.5) | 10,00 2019.11.13 | 11,00 2019.11.13 | В | 1 | ВЛ 10 кВ Л-9; РП-140 | ПАО "Мегафон", ООО "Сейто", МКУ "УЕСТО" | МУП "Ена" | 122 | 2 | 12 | 108 | 0 | 0 | 6 | 116 | 0 | 73 |  | б/н от 13.11.2019 | 3.4.12.1 | 4.12 | 0 | 73
192 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-33-1 | 10 (10.5) | 12,30 2019.11.13 | 12,55 2019.11.13 | В | 0.417 | ТП 10 кВ ТП-11,ТП-13,ТП-24,ТП-37,ТП-6, КТП-31 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 258.21 |  | №39 от 20.11.2019 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 107.6736
193 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-6/37 | 10 (10.5) | 12,45 2019.11.13 | 14,10 2019.11.13 | В | 1.417 | ТП 10 кВ КТП-29а,КТП-35 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16.51 |  | №39 от 20.11.2019 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 23.3947
194 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-33-1 | 10 (10.5) | 12,55 2019.11.13 | 08,40 2019.11.14 | В | 19.75 | ТП 10 кВ КТП-31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.02 |  | №39 от 20.11.2019 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 118.895
195 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-15 | 10 (10.5) | 15,45 2019.11.13 | 16,00 2019.11.13 | В | 0.25 | ВЛ 10 кВ Л-15; РП-140 | ПАО "Мегафон", ООО "Сейто", МКУ "УЕСТО" | МУП "Ена" | 123 | 2 | 13 | 108 | 0 | 0 | 7 | 116 | 0 | 73 |  | б/н от 13.11.2019 | 3.4.12.1 | 4.12 | 0 | 18.25
196 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-15 | 10 (10.5) | 07,30 2019.11.19 | 08,30 2019.11.19 | В | 1 | ВЛ 10 кВ Л-15; РП-140 | ПАО "Мегафон", ООО "Сейто", МКУ "УЕСТО" | МУП "Ена" | 123 | 2 | 13 | 108 | 0 | 0 | 7 | 116 | 0 | 73 |  | б/н от 19.11.2019 | 3.4.12.1 | 4.12 | 0 | 73
198 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | ТП-69, РУ-0,4кВ, ф.14 | 0.38 | 14,25 2019.11.22 | 16,30 2019.11.22 | В | 2.083 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-69, РУ-0,4кВ, ф.14 | ООО "УК "КовдорЛидер" |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  | б/н от 22.11.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 24.996
199 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-68/14 | 0.38 | 05,50 2019.11.28 | 06,45 2019.11.28 | В | 0.917 | КЛ 0,4 кВ Л-68/14 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31.56 |  | №40 от 29.11.2019 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0 | 28.9405
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 27.332 | х | х | х | 980 | 16 | 100 | 864 | 0 | 0 | 50 | 930 | 0 | 596 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 1868.173
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 27.332 | х | х | х | 980 | 16 | 100 | 864 | 0 | 0 | 50 | 930 | 0 | 596 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 1868.173
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 2.083 | х | х | х | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | х | х | х | 1 | 24.996
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 24.418 | х | х | х | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 613.71 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 598.2846
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 24.418 | х | х | х | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 613.71 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 598.2846
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 23.501 | х | х | х | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 582.15 | 0 | х | х | х | 1 | 569.3441
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 51.75 | х | х | х | 1065 | 16 | 100 | 949 | 0 | 0 | 50 | 1015 | 0 | 1209.71 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 2466.4576
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 51.75 | х | х | х | 1065 | 16 | 100 | 949 | 0 | 0 | 50 | 1015 | 0 | 1209.71 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 2466.4576
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 25.584 | х | х | х | 81 | 0 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 594.15 | 0 | х | х | х | 1 | 594.3401

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь