## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | октябрь | месяц | 2019 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Объем недоотпущенной электроэнергии, кВт*час
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
171 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-9 | 10 (10.5) | 16,15 2019.10.19 | 18,55 2019.10.19 | В | 2.67 | ВЛ 10 кВ Л-9; РП-140 | ПАО "МегаФон", ООО "Сейто", МКУ "УЕСТО" | МУП "Ена" | 121 | 2 | 12 | 107 | 0 | 0 | 6 | 115 | 0 | 125 |  | №29 от 21.10.2019 | 3.4.13.2 | 4.14 | 1 | 333.75
180 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-272 | 0.38 | 15,55 2019.10.23 | 23,00 2019.10.23 | В | 7.083 | КЛ 0,4 кВ КЛ-272 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | №36 от 28.10.2019 | 3.4.8 | 4.4 | 1 | 141.66
176 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-15 | 10 (10.5) | 07,30 2019.10.26 | 07,35 2019.10.26 | В | 0.083 | ВЛ 10 кВ Л-15; РП-140 | ПАО "Мегафон", ООО "Сейто", МКУ "УЕСТО" | МУП "Ена" | 121 | 2 | 12 | 107 | 0 | 0 | 6 | 115 | 0 | 125 |  | б/н от 26.10.2019 | 3.4.13.1 | 4.12 | 1 | 10.375
177 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-15 | 10 (10.5) | 09,25 2019.10.26 | 13,50 2019.10.26 | В | 4.417 | ВЛ 10 кВ Л-15; РП-140 | ПАО "Мегафон", ООО "Сейто", МКУ "УЕСТО", МУП "Ена" |  | 122 | 2 | 13 | 107 | 0 | 0 | 7 | 115 | 0 | 125 |  | б/н от 26.10.2019 | 3.4.13.1 | 4.14 | 1 | 552.125
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 7.17 | х | х | х | 364 | 6 | 37 | 321 | 0 | 0 | 19 | 345 | 0 | 375 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 896.25
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 7.17 | х | х | х | 364 | 6 | 37 | 321 | 0 | 0 | 19 | 345 | 0 | 375 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 896.25
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 7.17 | х | х | х | 364 | 6 | 37 | 321 | 0 | 0 | 19 | 345 | 0 | 375 | 0 | х | х | х | 1 | 896.25
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 7.083 | х | х | х | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 141.66
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 7.083 | х | х | х | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | х | х | х | 0; 1 | 141.66
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 7.083 | х | х | х | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | х | х | х | 1 | 141.66
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 14.253 | х | х | х | 365 | 6 | 37 | 322 | 0 | 0 | 19 | 346 | 0 | 395 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 1037.91
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 14.253 | х | х | х | 365 | 6 | 37 | 322 | 0 | 0 | 19 | 346 | 0 | 395 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 1037.91
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 14.253 | х | х | х | 365 | 6 | 37 | 322 | 0 | 0 | 19 | 346 | 0 | 395 | 0 | х | х | х | 1 | 1037.91

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь