## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2019 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Объем недоотпущенной электроэнергии, кВт*час
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
58 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КЛ | ТП-41, РУ-0,4 кВ, ф.10 | 0.38 | 21,45 2019.05.02 | 22,50 2019.05.02 | В | 1.083 | КЛ-0,4 кВ от ТП-41, РУ-0,4 кВ, ф.10 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 90.1 |  | б/н от 02.05.2019 | 3.4.14 | 4.16 | 1 | 97.5783
60 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-1, Л-2 ТП-124 ф.2, 6 | 0.38 | 14,45 2019.05.10 | 20,35 2019.05.10 | В | 5.833 | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, ТП-124 ф.2, 6 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 309.48 |  | б/н от 10.05.2019 | 3.4.8 | 4.9 | 0 | 1805.1968
61 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КЛ | Кв 102 - оп.12 Л-1 | 10 (10.5) | 15,30 2019.05.10 | 15,20 2019.05.11 | В | 23.833 | ТП 10 кВ ТП-102 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 569 |  | б/н от 11.05.2019 | 3.4.14 | 4.16 | 1 | 13560.977
76 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-54/3-1 | 10 (10.5) | 03,30 2019.05.26 | 04,35 2019.05.26 | В | 1.083 | ТП 10 кВ ТП-54,ТП-21,ТП-72 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 295.41 |  | б/н от 26.05.2019 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 319.929
77 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-66/2а | 0.38 | 08,30 2019.05.27 | 08,55 2019.05.27 | В | 0.417 | КЛ 0,4 кВ КЛ-66/2,КЛ-66/2а |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.05 |  | б/н от 27.05.2019 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1.2718
78 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-74/3 | 0.38 | 11,00 2019.05.29 | 11,20 2019.05.29 | В | 0.333 | ТП-74 РУ-0,4 кВ 1с.ш |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 97.78 |  | б/н от 29.05.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 32.5607
79 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-44, РУ-0,4, ф.15 | 0.38 | 08,30 2019.05.30 | 09,00 2019.05.30 | В | 0.5 | ТП 6 кВ ТП-44 РУ-0,4 кВ ф.15 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 140 |  | б/н от 30.05.2019 | 3.4.14 | 4.16 | 1 | 70
80 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-49/4-3 | 0.38 | 13,10 2019.05.30 | 15,25 2019.05.30 | В | 2.25 | ВЛ 0,4 кВ ВЛ-49/4-3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.4 |  | б/н от 30.05.2019 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0 | 12.15
81 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-21/72 | 10 (10.5) | 13,45 2019.05.30 | 14,20 2019.05.30 | В | 0.583 | ТП-10 кВ ТП-54,ТП-21,ТП-72,ТП-20,ТП-49 |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 522.14 |  | б/н от 30.05.2019 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0 | 304.4076
82 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-15 | 10 (10.5) | 19,00 2019.05.30 | 23,30 2019.05.30 | В | 4.5 | ВЛ 10 кВ Л-15 | ООО "Сейто" | ПАО "Мегафон", МУП "Ена" | 109 | 1 | 5 | 103 | 0 | 0 | 2 | 107 | 0 | 504.25 |  | б/н от 30.05.2019 | 3.4.12.2 | 4.16 | 0 | 2269.125
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 35.749 | х | х | х | 240 | 1 | 5 | 234 | 0 | 0 | 2 | 238 | 0 | 1612.83 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 17802.8771
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 35.749 | х | х | х | 240 | 1 | 5 | 234 | 0 | 0 | 2 | 238 | 0 | 1612.83 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 17802.8771
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 25.416 | х | х | х | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 799.1 | 0 | х | х | х | 1 | 13728.5553
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 4.666 | х | х | х | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 923.78 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 670.3192
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 4.666 | х | х | х | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 923.78 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 670.3192
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 1.5 | х | х | х | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 298.46 | 0 | х | х | х | 1 | 321.2009
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 40.415 | х | х | х | 329 | 1 | 5 | 323 | 0 | 0 | 2 | 327 | 0 | 2536.61 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 18473.1964
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 40.415 | х | х | х | 329 | 1 | 5 | 323 | 0 | 0 | 2 | 327 | 0 | 2536.61 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 18473.1964
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 26.916 | х | х | х | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1097.56 | 0 | х | х | х | 1 | 14049.7562

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь