## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2019 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Объем недоотпущенной электроэнергии, кВт*час
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
10 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-66 | 0.38 | 12,00 2019.02.04 | 14,50 2019.02.04 | В | 2.833 | ТП 10 кВ ТП-66 РУ-0,4 кВ 2 с.ш |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 175.01 |  | б/н от 04.02.2019 | 3.4.9 | 4.10 | 0 | 495.8033
12 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-67/11 | 0.38 | 11,00 2019.02.07 | 11,50 2019.02.07 | В | 0.833 | КЛ 0,4 кВ Л-67/11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.82 |  | б/н от 07.02.2019 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | 23.1741
13 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-4/3 | 0.38 | 17,50 2019.02.07 | 18,15 2019.02.07 | В | 0.417 | КЛ 0,4 кВ Л-4/3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.19 |  | б/н от 07.02.2019 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | 6.7512
15 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-20/7-9 | 0.38 | 15,45 2019.02.08 | 16,25 2019.02.08 | В | 0.667 | ВЛ 0,4 кВ Л-20/7-9 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.25 |  | б/н от 08.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0 | 8.1707
16 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | РП | РП-140, РУ-10кВ, яч.1 | 10 (10.5) | 20,15 2019.02.10 | 01,15 2019.02.11 | В | 5 | РП 10 кВ РП-140, РУ-10 кВ, яч.1 |  | ПАО "Мегафон", ООО "Сейто" | 53 | 1 | 9 | 43 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 505 |  | б/н от 10.02.2019 | 3.4.14 | 4.20 | 1 | 2525
18 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-24/7 | 0.38 | 15,40 2019.02.12 | 15,50 2019.02.12 | В | 0.167 | ВЛ 0,4 кВ Л-24/7 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 67.89 |  | б/н от 12.02.2019 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | 11.3376
20 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-15 | 10 (10.5) | 04,00 2019.02.15 | 07,00 2019.02.15 | В | 3 | ВЛ 10 кВ Л-15 |  | МУП "Ена" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |  | б/н от 15.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 105
21 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-3 | 10 (10.5) | 12,40 2019.02.16 | 13,40 2019.02.16 | В | 1 | ВЛ 10 кВ Л-3 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 96.91 |  | б/н от 16.02.2019 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | 96.91
22 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-21/3 | 0.38 | 14,00 2019.02.18 | 15,00 2019.02.18 | В | 1 | КЛ 0,4 кВ Л-21/3 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.83 |  | б/н от 18.02.2019 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | 0.83
23 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | РП | РП-1 | 10 (10.5) | 06,50 2019.02.19 | 07,20 2019.02.19 | В | 0.5 | РП 10 кВ РП-1 РУ-10 кВ 1 с.ш |  |  | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 2106.71 |  | б/н от 19.02.2019 | 3.4.1 | 4.10 | 1 | 1053.355
27 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | РП | РП-2 яч.5,6 | 10 (10.5) | 04,05 2019.02.21 | 05,10 2019.02.21 | В | 1.083 | РП 10 кВ РП-2 яч.5,6 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 494.74 |  | б/н 21.02.2019 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 535.8034
29 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-3 | 10 (10.5) | 14,05 2019.02.24 | 18,35 2019.02.24 | В | 4.5 | ВЛ 10 кВ Л-3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96.91 |  | б/н от 24.02.2019 | 3.4.12.1 | 4.14 | 0 | 436.095
31 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-20 | 10 (10.5) | 08,55 2019.02.25 | 15,50 2019.02.25 | В | 6.916 | ТП 10 кВ ТП-20 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 140.75 |  | б/н от 25.02.2019 | 3.4.1 | 4.10 | 1 | 973.427
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 8 | х | х | х | 54 | 1 | 10 | 43 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 540 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 2630
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 8 | х | х | х | 54 | 1 | 10 | 43 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 540 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 2630
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 5 | х | х | х | 53 | 1 | 9 | 43 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 505 | 0 | х | х | х | 1 | 2525
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 19.916 | х | х | х | 269 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 2 | 267 | 0 | 3236.01 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 3641.6574
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 19.916 | х | х | х | 269 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 2 | 267 | 0 | 3236.01 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 3641.6574
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 8.499 | х | х | х | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 2742.2 | 0 | х | х | х | 1 | 2562.5854
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 27.916 | х | х | х | 323 | 1 | 10 | 312 | 0 | 0 | 6 | 317 | 0 | 3776.01 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 6271.6574
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 27.916 | х | х | х | 323 | 1 | 10 | 312 | 0 | 0 | 6 | 317 | 0 | 3776.01 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 6271.6574
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 13.499 | х | х | х | 273 | 1 | 9 | 263 | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | 3247.2 | 0 | х | х | х | 1 | 5087.5854

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь