## Расчет стоимости
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ
ед.изм. в рублях
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Год реализации проекта | Год реализации проекта | наименование | Стоимость в базисных ценах ( с НДС) (руб.) | Расшифровка сметной стоимости в ценах 4 кв. 2022г. | [6 empty] | Стоимость проекта - принято в расчёт
[6 empty] | Стоимость по смете без НДС | в том числе: |  |  |  | НДС | Общая стоимость с НДС | Стоимость без НДС | в том числе: |  |  |  | НДС | Общая стоимость с НДС
[7 empty] | СМР | ТМЦ | Оборудование | Прочие затраты |  |  |  | СМР | ТМЦ | Оборудование | прочие затраты
1 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) Ковдорский район (2 этап, 3 этап) | 2023 | 2024 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2023-2027-инв-ЭС-Ковд.1 | 1249305.65 | 15325102 | 3625817 | 11699285 |  |  | 3065020 | 18390122 | 14385313 |  | 11606465 |  | 2778848 | 2877063 | 17262376 | 17262376 | 0
в том числе распределение по годам:
[12 empty] | 2023 год | 8293334 |  | 7032767 |  | 1260567 | 1658667 | 9952001 | 9952000
[12 empty] | 2024 год | 6091980 |  | 4573698 |  | 1518282 | 1218396 | 7310376 | 7310376

## СМЕТА 2023-2024
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2022 года | [14 empty] | "____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | «Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Мурманская область. Изменения в территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования» | [18 empty] | «Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Мурманская область. Изменения в территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования»
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.1
(наименование стройки)
Установка автоматизированно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии | [22 empty] | Установка автоматизированно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2023-2027-инв-ЭС-Ковд.1
Замена приборов Ковдор | [23 empty] | Замена приборов Ковдор
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв 2022
Сметная стоимость |  | 18390.12 | (1249,31) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 106.39 | (3,52) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | [6 empty] | 1209.55 | (35,62) | тыс.руб.
| монтажных работ | 14860.88 | (1027,04) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [6 empty] | 1756.2 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | 124.6 |  | чел.час.
| прочих затрат | 357.83 | (10,54) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу |  | коэффициенты |  | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Замена приборов учета и трансформаторов тока | [24 empty] | Раздел 1. Замена приборов учета и трансформаторов тока
1 | ТЕРм08-03-572-01 | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене |  |  | 1 шт. |  |  | 2 | [17 empty] | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене
| 1 | ОТ | [6 empty] | 45.01 |  |  |  | 90.02 | 33.96 | 3057 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [6 empty] | 48.45 |  |  |  | 96.9 | 15.1 | 1463 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм | [6 empty] | 3.7 |  |  |  | 7.4 | 33.96 | 251 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М | [6 empty] | 243.58 |  |  |  | 487.16 | 15.83 | 7712 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2.32 |  | 4.64 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0.14 |  | 0.28 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 337.04 |  |  |  | 674.08 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [10 empty] | 97.42 |  | 3308 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 99.37 |  | 3374 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 49.68 |  | 1687 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 823.13 |  | 17293 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕРм08-03-600-02 | Демонтаж/ Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  | 1 шт. |  |  | 559 | [17 empty] | Демонтаж/ Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
|  | Объем=11+7+541 | [28 empty] | Объем=11+7+541
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [29 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ | [6 empty] | 13.58 |  | 0.3 |  | 2277.37 | 33.96 | 77339 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [6 empty] | 2.84 |  | 0.3 |  | 476.27 | 16.7 | 7954 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм | [6 empty] | 0.26 |  | 0.3 |  | 43.6 | 33.96 | 1481 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М | [6 empty] | 1.08 |  | 0 |  | 0 | 14.84 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0.7 | 0.3 | 117.39 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0.01 | 0.3 | 1.677 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 17.5 |  |  |  | 2753.64 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [10 empty] | 2320.97 |  | 78820 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 2367.39 |  | 80396 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1183.69 |  | 40198 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 6304.72 |  | 205887 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕРм08-03-600-01 | Демонтаж/ Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  | 1 шт. |  |  | 380 | [17 empty] | Демонтаж/ Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [29 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ | [6 empty] | 5.43 |  | 0.3 |  | 619.02 | 33.96 | 21022 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [6 empty] | 2.84 |  | 0.3 |  | 323.76 | 16.7 | 5407 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм | [6 empty] | 0.26 |  | 0.3 |  | 29.64 | 33.96 | 1007 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М | [6 empty] | 0.92 |  | 0 |  | 0 | 11.4 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0.28 | 0.3 | 31.92 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0.01 | 0.3 | 1.14 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 9.19 |  |  |  | 942.78 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [10 empty] | 648.66 |  | 22029 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 661.63 |  | 22470 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 330.82 |  | 11235 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1935.23 |  | 60134 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  | 1 шт. |  |  | 559 | [17 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
| 1 | ОТ | [6 empty] | 13.58 |  |  |  | 7591.22 | 33.96 | 257798 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [6 empty] | 2.84 |  |  |  | 1587.56 | 16.7 | 26512 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм | [6 empty] | 0.26 |  |  |  | 145.34 | 33.96 | 4936 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М | [6 empty] | 1.08 |  |  |  | 603.72 | 14.84 | 8959 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0.7 |  | 391.3 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 5.59 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 17.5 |  |  |  | 9782.5 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [10 empty] | 7736.56 |  | 262734 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 7891.29 |  | 267989 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 3945.65 |  | 133994 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 21619.44 |  | 695252 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  | 1 шт. |  |  | 380 | [17 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
| 1 | ОТ | [6 empty] | 5.43 |  |  |  | 2063.4 | 33.96 | 70073 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [6 empty] | 2.84 |  |  |  | 1079.2 | 16.7 | 18023 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм | [6 empty] | 0.26 |  |  |  | 98.8 | 33.96 | 3355 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М | [6 empty] | 0.92 |  |  |  | 349.6 | 11.4 | 3985 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0.28 |  | 106.4 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 3.8 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 9.19 |  |  |  | 3492.2 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [10 empty] | 2162.2 |  | 73428 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 2205.44 |  | 74897 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1102.72 |  | 37448 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 6800.36 |  | 204426 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕРм08-01-053-01 | Демонтаж/ Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  | 1 шт. |  |  | 120 | [17 empty] | Демонтаж/ Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
|  | Объем=12+12+45+3+24+15+3+6 | [28 empty] | Объем=12+12+45+3+24+15+3+6
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [29 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ | [6 empty] | 45.76 |  | 0.3 |  | 1647.36 | 33.96 | 55944 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [6 empty] | 14.34 |  | 0.3 |  | 516.24 | 15.14 | 7816 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм | [6 empty] | 1.51 |  | 0.3 |  | 54.36 | 33.96 | 1846 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М | [6 empty] | 22.92 |  | 0 |  | 0 | 12.19 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2.43 | 0.3 | 87.48 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0.06 | 0.3 | 2.16 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 83.02 |  |  |  | 2163.6 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [10 empty] | 1701.72 |  | 57790 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 1735.75 |  | 58946 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 867.88 |  | 29473 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4767.23 |  | 152179 | [14 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  | 1 шт. |  |  | 120 | [17 empty] | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
| 1 | ОТ | [6 empty] | 45.76 |  |  |  | 5491.2 | 33.96 | 186481 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [6 empty] | 14.34 |  |  |  | 1720.8 | 15.14 | 26053 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм | [6 empty] | 1.51 |  |  |  | 181.2 | 33.96 | 6154 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М | [6 empty] | 22.92 |  |  |  | 2750.4 | 12.19 | 33527 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2.43 |  | 291.6 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0.06 |  | 7.2 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 83.02 |  |  |  | 9962.4 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [10 empty] | 5672.4 |  | 192635 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 5785.85 |  | 196488 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2892.92 |  | 98244 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 18641.17 |  | 540793 | [14 empty] | Всего по позиции
8 | ТЕРм08-03-571-04 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм |  |  | 1 м ширины по фронту |  |  | 58.8 | [17 empty] | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм
|  | Объем=0,3*196 | [28 empty] | Объем=0,3*196
| 1 | ОТ | [6 empty] | 113.88 |  |  |  | 6696.14 | 33.96 | 227401 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [6 empty] | 261.69 |  |  |  | 15387.37 | 15.92 | 244967 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм | [6 empty] | 22.23 |  |  |  | 1307.12 | 33.96 | 44390 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М | [6 empty] | 36.11 |  |  |  | 2123.27 | 12.73 | 27029 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5.87 |  | 345.156 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0.84 |  | 49.392 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 411.68 |  |  |  | 24206.78 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [10 empty] | 8003.26 |  | 271791 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 8163.33 |  | 277227 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 4081.66 |  | 138613 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 36451.77 |  | 915237 | [14 empty] | Всего по позиции
9 | ТЕРм08-02-146-02 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 100 м кабеля |  |  | 12.18 | [17 empty] | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | Объем=1218 / 100 | [28 empty] | Объем=1218 / 100
| 1 | ОТ | [6 empty] | 251.57 |  |  |  | 3064.12 | 33.96 | 104058 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [6 empty] | 725.92 |  |  |  | 8841.71 | 13.02 | 115119 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм | [6 empty] | 115.89 |  |  |  | 1411.54 | 33.96 | 47936 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М | [6 empty] | 96.53 |  |  |  | 1175.74 | 9.77 | 11487 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 13.36 |  | 162.7248 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 4.38 |  | 53.3484 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 1074.02 |  |  |  | 13081.57 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [10 empty] | 4475.66 |  | 151994 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 4565.17 |  | 155034 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2282.59 |  | 77517 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 19929.33 |  | 463215 | [14 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕР46-03-013-45 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром:до 20 мм |  |  | 100 отверстий |  |  | 7.84 | [17 empty] | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром:до 20 мм
|  | Объем=784 / 100 | [28 empty] | Объем=784 / 100
| 1 | ОТ | [6 empty] | 92.46 |  |  |  | 724.89 | 33.96 | 24617 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [6 empty] | 134.24 |  |  |  | 1052.44 | 8.56 | 9009 | [11 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5.54 |  | 43.4336 | [19 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 226.7 |  |  |  | 1777.33 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [10 empty] | 724.89 |  | 24617 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 782.88 |  | 26586 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 427.69 |  | 14524 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2987.9 |  | 74736 | [14 empty] | Всего по позиции
11 | ТЕР46-03-013-58 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45 |  |  | 100 отверстий |  |  | -7.84 | [17 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45
|  | Объем=-784 / 100 | [28 empty] | Объем=-784 / 100
|  | анкер 92 мм ПЗ=11 (ОЗП=11; ЭМ=11 к расх.; ЗПМ=11; МАТ=11 к расх.; ТЗ=11; ТЗМ=11) | [29 empty] | анкер 92 мм ПЗ=11 (ОЗП=11; ЭМ=11 к расх.; ЗПМ=11; МАТ=11 к расх.; ТЗ=11; ТЗМ=11)
| 1 | ОТ | [6 empty] | 3.5 |  | 11 |  | -301.84 | 33.96 | -10250 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [6 empty] | 6.47 |  | 11 |  | -557.97 | 8.56 | -4776 | [11 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0.21 | 11 | -18.1104 | [19 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 9.97 |  |  |  | -859.81 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [10 empty] | -301.84 |  | -10250 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | -325.99 |  | -11070 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | -178.09 |  | -6048 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции | [10 empty] | -1363.89 |  | -32144 | [14 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕР06-01-015-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |  |  | 1 т |  |  | 0.06272 | [17 empty] | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
|  | Объем=0,08/1000*784 | [28 empty] | Объем=0,08/1000*784
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.11.2 | Производство работ осуществляется в эксплуатируемых тоннелях метрополитенов в ночное время "в окно": при использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в тоннель и после выпуска из тоннеля) для выполнения работ, не связанных с "окном" ОЗП=2; ЗПМ=2 | [29 empty] | Производство работ осуществляется в эксплуатируемых тоннелях метрополитенов в ночное время "в окно": при использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в тоннель и после выпуска из тоннеля) для выполнения работ, не связанных с "окном" ОЗП=2; ЗПМ=2
| 1 | ОТ | [6 empty] | 5459.12 |  | 2 |  | 684.79 | 33.96 | 23255 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [6 empty] | 82.5 |  |  |  | 5.17 | 18.04 | 93 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм | [6 empty] | 6.62 |  |  |  | 0.42 | 33.96 | 14 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М | [6 empty] | 16536.02 |  |  |  | 1037.14 | 13.48 | 13981 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 315.01 |  | 19.7574 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0.25 |  | 0.01568 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 22077.64 |  |  |  | 1727.1 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [10 empty] | 685.21 |  | 23269 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 107 |  | 107 |  |  |  |  | 733.17 |  | 24898 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  |  |  | 337.81 |  | 11472 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2798.08 |  | 73699 | [14 empty] | Всего по позиции
13 | ТССЦ-204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно |  |  | т |  |  | -0.06272 | 222129.18 |  |  |  | -1033.53 | 13.48 | -13932 | [10 empty] | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [30 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Всего по позиции | [10 empty] | -1033.53 |  | -13932 | [14 empty] | Всего по позиции
14 | ТЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля/ прим DIN рейка |  |  | 100 м плинтуса |  |  | 0.196 | [17 empty] | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля/ прим DIN рейка
|  | Объем=(0,1*196) / 100 | [28 empty] | Объем=(0,1*196) / 100
| 1 | ОТ | [6 empty] | 232.7 |  |  |  | 45.61 | 33.96 | 1549 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [6 empty] | 27.78 |  |  |  | 5.44 | 14.15 | 77 | [11 empty] | ЭМ
| 4 | М | [6 empty] | 38.57 |  |  |  | 7.56 | 9.53 | 72 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 12.8 |  | 2.5088 | [19 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 299.05 |  |  |  | 58.61 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [10 empty] | 45.61 |  | 1549 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 44.7 |  | 1518 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  |  |  | 24.04 |  | 816 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 127.35 |  | 4032 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Замена приборов учета и трансформаторов тока : | [31 empty] | Итоги по разделу 1 Замена приборов учета и трансформаторов тока :
|  | Итого прямые затраты (справочно) | [10 empty] | 68729.25 |  | 1592881 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [10 empty] | 30693.3 |  | 1042344 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [10 empty] | 30534.89 |  | 457717 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | [10 empty] | 3279.42 |  | 111370 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [10 empty] | 7501.06 |  | 92820 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [10 empty] | 3515.91 |  | 106391 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [10 empty] | 1153.45 |  | 39171 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [10 empty] | 505.08 |  | 4403 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | [10 empty] | 0.42 |  | 14 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы | [10 empty] | 11.17 |  | 121 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [10 empty] | 1234.76 |  | 41932 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [10 empty] | 611.45 |  | 20764 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы | [10 empty] | 117272.38 |  | 3254416 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [10 empty] | 29539.85 |  | 1003173 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [10 empty] | 30029.81 |  | 453314 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | [10 empty] | 3279 |  | 111356 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы | [10 empty] | 7489.89 |  | 92699 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [10 empty] | 33475.22 |  | 1136821 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [10 empty] | 16737.61 |  | 568409 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) | [10 empty] | 33972.72 |  | 1153714 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) | [10 empty] | 34709.98 |  | 1178753 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) | [10 empty] | 17349.06 |  | 589173 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Замена приборов учета и трансформаторов тока | [10 empty] | 120788.29 |  | 3360807 | [20 empty] | Итого по разделу 1 Замена приборов учета и трансформаторов тока
Раздел 2. Пусконаладочные работы | [24 empty] | Раздел 2. Пусконаладочные работы
15 | ТЕРп02-01-002-03 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 |  |  | 1 система |  |  | 2 | [17 empty] | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10
| 1 | ОТ | [6 empty] | 2461.86 |  |  |  | 4923.72 | 33.96 | 167210 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 85 |  | 170 | [19 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 2461.86 |  |  |  | 4923.72 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [10 empty] | 4923.72 |  | 167210 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 78 |  | 78 |  |  |  |  | 3840.5 |  | 130424 | [12 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 1772.54 |  | 60196 | [12 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 10536.76 |  | 357830 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы : | [31 empty] | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) | [10 empty] | 4923.72 |  | 167210 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [10 empty] | 4923.72 |  | 167210 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты | [10 empty] | 10536.76 |  | 357830 | [19 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [10 empty] | 10536.76 |  | 357830 | [19 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [10 empty] | 4923.72 |  | 167210 | [19 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [10 empty] | 3840.5 |  | 130424 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [10 empty] | 1772.54 |  | 60196 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) | [10 empty] | 4923.72 |  | 167210 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) | [10 empty] | 3840.5 |  | 130424 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) | [10 empty] | 1772.54 |  | 60196 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [10 empty] | 10536.76 |  | 357830 | [20 empty] | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы
Раздел 3. Материалы | [24 empty] | Раздел 3. Материалы
16 | Прайс | Устройство сбора и передачи данных (УСПД ) ВАВИОТ UPS GSM |  |  | шт |  |  | 2 | 140833.33 |  |  |  | 17793.24 | 15.83 | 281667 | [10 empty] | Устройство сбора и передачи данных (УСПД ) ВАВИОТ UPS GSM
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [30 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=169000,00/1,2 | [34 empty] | Цена=169000,00/1,2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 17793.24 |  | 281667 | [14 empty] | Всего по позиции
17 | Прайс | Приборы учета трехфазные через ТТ ФОБОС 3Т 57,7В 5(10)А IQOG(4)L-A |  |  | шт |  |  | 11 | 20825 |  |  |  | 15436.32 | 14.84 | 229075 | [10 empty] | Приборы учета трехфазные через ТТ ФОБОС 3Т 57,7В 5(10)А IQOG(4)L-A
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [30 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=24990,00/1,2 | [34 empty] | Цена=24990,00/1,2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 15436.32 |  | 229075 | [14 empty] | Всего по позиции
18 | Прайс | Приборы учета трехфазные через ТТ ФОБОС 3Т 230В 5(10)А IQOG(2)L-A |  |  | шт |  |  | 7 | 13325 |  |  |  | 6285.38 | 14.84 | 93275 | [10 empty] | Приборы учета трехфазные через ТТ ФОБОС 3Т 230В 5(10)А IQOG(2)L-A
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [30 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=15990,00/1,2 | [34 empty] | Цена=15990,00/1,2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 6285.38 |  | 93275 | [14 empty] | Всего по позиции
19 | Прайс | Приборы учета трехфазные прямого включения ФОБОС 3 230В 5(100)А IQOG(2)L-D |  |  | шт |  |  | 541 | 13325 |  |  |  | 485769.88 | 14.84 | 7208825 | [10 empty] | Приборы учета трехфазные прямого включения ФОБОС 3 230В 5(100)А IQOG(2)L-D
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [30 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=15990,00/1,2 | [34 empty] | Цена=15990,00/1,2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 485769.88 |  | 7208825 | [14 empty] | Всего по позиции
20 | Прайс | Приборы учета однофазные ФОБОС 1 230В 5(80)А IQOG(1)-C |  |  | шт |  |  | 380 | 8325 |  |  |  | 277500 | 11.4 | 3163500 | [10 empty] | Приборы учета однофазные ФОБОС 1 230В 5(80)А IQOG(1)-C
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [30 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=9990,00/1,2 | [34 empty] | Цена=9990,00/1,2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 277500 |  | 3163500 | [14 empty] | Всего по позиции
21 | Прайс | Трансформаторы тока ТОП-М-0,66-0,5S 100/5 |  |  | шт |  |  | 12 | 1370 |  |  |  | 1348.65 | 12.19 | 16440 | [10 empty] | Трансформаторы тока ТОП-М-0,66-0,5S 100/5
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [30 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=1644,00/1,2 | [34 empty] | Цена=1644,00/1,2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1348.65 |  | 16440 | [14 empty] | Всего по позиции
22 | Прайс | Трансформаторы тока ТОП-М-0,66-0,5S ТОП-М-0,66-0,5S 150/5 |  |  | шт |  |  | 12 | 1370 |  |  |  | 1348.65 | 12.19 | 16440 | [10 empty] | Трансформаторы тока ТОП-М-0,66-0,5S ТОП-М-0,66-0,5S 150/5
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [30 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=1644,00/1,2 | [34 empty] | Цена=1644,00/1,2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1348.65 |  | 16440 | [14 empty] | Всего по позиции
23 | Прайс | Трансформаторы тока ТОП-М-0,66-0,5S ТОП-М-0,66-0,5S 200/5 |  |  | шт |  |  | 45 | 1370 |  |  |  | 5057.42 | 12.19 | 61650 | [10 empty] | Трансформаторы тока ТОП-М-0,66-0,5S ТОП-М-0,66-0,5S 200/5
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [30 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=1644,00/1,2 | [34 empty] | Цена=1644,00/1,2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 5057.42 |  | 61650 | [14 empty] | Всего по позиции
24 | Прайс | Трансформаторы тока ТОП-М-0,66-0,5S ТОП-М-0,66-0,5S 250/5 |  |  | шт |  |  | 3 | 1370 |  |  |  | 337.16 | 12.19 | 4110 | [10 empty] | Трансформаторы тока ТОП-М-0,66-0,5S ТОП-М-0,66-0,5S 250/5
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [30 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=1644,00/1,2 | [34 empty] | Цена=1644,00/1,2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 337.16 |  | 4110 | [14 empty] | Всего по позиции
25 | Прайс | Трансформаторы тока ТОП-М-0,66-0,5S ТОП-М-0,66-0,5S 300/5 |  |  | шт |  |  | 24 | 1370 |  |  |  | 2697.29 | 12.19 | 32880 | [10 empty] | Трансформаторы тока ТОП-М-0,66-0,5S ТОП-М-0,66-0,5S 300/5
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [30 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=1644,00/1,2 | [34 empty] | Цена=1644,00/1,2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2697.29 |  | 32880 | [14 empty] | Всего по позиции
26 | Прайс | Трансформаторы тока ТОП-М-0,66-0,5S ТОП-М-0,66-0,5S 400/5 |  |  | шт |  |  | 15 | 1391.67 |  |  |  | 1712.47 | 12.19 | 20875 | [10 empty] | Трансформаторы тока ТОП-М-0,66-0,5S ТОП-М-0,66-0,5S 400/5
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [30 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=1670,00/1,2 | [34 empty] | Цена=1670,00/1,2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1712.47 |  | 20875 | [14 empty] | Всего по позиции
27 | Прайс | Трансформаторы тока ТОП-М-0,66-0,5S ТОП-М-0,66-0,5S 500/5 |  |  | шт |  |  | 3 | 1391.67 |  |  |  | 342.49 | 12.19 | 4175 | [10 empty] | Трансформаторы тока ТОП-М-0,66-0,5S ТОП-М-0,66-0,5S 500/5
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [30 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=1670,00/1,2 | [34 empty] | Цена=1670,00/1,2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 342.49 |  | 4175 | [14 empty] | Всего по позиции
28 | Прайс | Трансформаторы тока ТОП-М-0,66-0,5S ТОП-М-0,66-0,5S 600/5 |  |  | шт |  |  | 6 | 1448.33 |  |  |  | 712.88 | 12.19 | 8690 | [10 empty] | Трансформаторы тока ТОП-М-0,66-0,5S ТОП-М-0,66-0,5S 600/5
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [30 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=1738,00/1,2 | [34 empty] | Цена=1738,00/1,2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 712.88 |  | 8690 | [14 empty] | Всего по позиции
29 | Прайс | Щит монтажный ЩМП 40.30.15 IP 31 |  |  | шт |  |  | 196 | 1500 |  |  |  | 23095.05 | 12.73 | 294000 | [10 empty] | Щит монтажный ЩМП 40.30.15 IP 31
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [30 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=1800,00/1,2 | [34 empty] | Цена=1800,00/1,2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 23095.05 |  | 294000 | [14 empty] | Всего по позиции
30 | Прайс | Анкер Sormat S-RF 10/10-92 клиновой |  |  | шт |  |  | 784 | 75 |  |  |  | 58800 |  | 58800 | [10 empty] | Анкер Sormat S-RF 10/10-92 клиновой
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [30 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=90,00/1,2 | [34 empty] | Цена=90,00/1,2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 58800 |  | 58800 | [14 empty] | Всего по позиции
31 | Прайс | Дин рейка 10 см |  |  | шт |  |  | 196 | 31.67 |  |  |  | 651.31 | 9.53 | 6207 | [10 empty] | Дин рейка 10 см
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [30 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=38,00/1,2 | [34 empty] | Цена=38,00/1,2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 651.31 |  | 6207 | [14 empty] | Всего по позиции
32 | Прайс | Кабель АВВГ 4х6 |  |  | м |  |  | 1218 | 74.17 |  |  |  | 9246.57 | 9.77 | 90339 | [10 empty] | Кабель АВВГ 4х6
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [30 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=89/1,2 | [34 empty] | Цена=89/1,2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 9246.57 |  | 90339 | [14 empty] | Всего по позиции
33 | Прайс | Шина нулевая 6*9-8-Д-С |  |  | шт |  |  | 196 | 79.17 |  |  |  | 1628.23 | 9.53 | 15517 | [10 empty] | Шина нулевая 6*9-8-Д-С
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [30 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=95,00/1,2 | [34 empty] | Цена=95,00/1,2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1628.23 |  | 15517 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Материалы : | [31 empty] | Итоги по разделу 3 Материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) | [10 empty] | 909762.99 |  | 11606465 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Материалы | [10 empty] | 909762.99 |  | 11606465 | [19 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы | [10 empty] | 909762.99 |  | 11606465 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | материалы | [10 empty] | 909762.99 |  | 11606465 | [19 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 3 Материалы | [10 empty] | 909762.99 |  | 11606465 | [20 empty] | Итого по разделу 3 Материалы
|  | Итоги по смете: | [13 empty] | Принято в расчёт без учёта сметной прибыли | 2023 год | 2024 год | [19 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) | [10 empty] | 983415.96 |  | 13366556 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [10 empty] | 35617.02 |  | 1209554 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [10 empty] | 30534.89 |  | 457717 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | [10 empty] | 3279.42 |  | 111370 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [10 empty] | 917264.05 |  | 11699285 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [10 empty] | 3515.91 |  | 106391 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [10 empty] | 1153.45 |  | 39171 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [10 empty] | 505.08 |  | 4403 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | [10 empty] | 0.42 |  | 14 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы | [10 empty] | 11.17 |  | 121 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [10 empty] | 1234.76 |  | 41932 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [10 empty] | 611.45 |  | 20764 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы | [10 empty] | 1027035.37 |  | 14860881 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [10 empty] | 29539.85 |  | 1003173 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [10 empty] | 30029.81 |  | 453314 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | [10 empty] | 3279 |  | 111356 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы | [10 empty] | 917252.88 |  | 11699164 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [10 empty] | 33475.22 |  | 1136821 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [10 empty] | 16737.61 |  | 568409 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты | [10 empty] | 10536.76 |  | 357830 | [23 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [10 empty] | 10536.76 |  | 357830 | [23 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [10 empty] | 4923.72 |  | 167210 | [23 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [10 empty] | 3840.5 |  | 130424 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [10 empty] | 1772.54 |  | 60196 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Итого | [10 empty] | 1041088.04 |  | 15325102 | 14385313 | 8293333.33 | 6091979.9 | [21 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) | [10 empty] | 38896.44 |  | 1320924 | [23 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) | [10 empty] | 38550.48 |  | 1309177 | [23 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) | [10 empty] | 19121.6 |  | 649369 | [23 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% | [10 empty] | 208217.61 |  | 3065020.4 | 2877062.6 | 1658666.666 | 1218395.98 | [22 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете | [10 empty] | 1249305.65 |  | 18390122.4 | 17262375.6 | 9952000 | 7310375.88 | факт 2022 год | [22 empty] | ВСЕГО по смете
[15 empty] | Расшифровка по годам без НДС |  |  |  |  | %
[15 empty] | материалы | 11606465 | 7032766.7889 | 4573698.2111 | 6331668.38 | 91.5248 | материалы
[9 empty] | Стоимость материалов в соотв, с дефектной ведомостью | [5 empty] | прочие | 2778848.23 | 1260566.54 | 1518281.6889 | 586315 | 8.4752 | прямые затраты
|  | Справка: | [7 empty] | 2023 год |  | 2024 год |  |  | Итого: | 14385313.23 | 8293333.33 | 6091979.9 | 6917983.38
|  | приборы учета трёхфазные |  |  |  |  | 13472.585 | 559 | 7531175 | 227 | 3058276.7889 | 332 | 4472898.2111
|  | приборы учёта однофазные |  |  |  |  | 8325 | 380 | 3163500 | 380 | 3163500 |  | 0 | доля прямых затрат |  | 17.987 | 12.7448 | 24.9226 | 8.4752
|  |  | итого: |  |  |  |  | 939 |  |  |  |  | 0 | РПУ,ед |  | 939 | 559 | 380 | 632
|  | Устройство сбора информации |  |  |  |  | 169000 | 2 | 338000 | 2 | 338000 |  | 0 | Стоимость работ на 1 ед. |  | 15071.3311 | 14418.6047 | 16031.5261 | 10946.1762
|  | Трансформаторы тока |  |  |  |  | 1652.6 | 120 | 198312 | 120 | 198312 |  | 0 | к/ф |  | 1.3769 | 1.3172 | 1.4646
|  | Щиты |  |  |  |  | 1800 | 196 | 352800 | 140 | 252000 | 56 | 100800
|  | прочие материалы | [6 empty] | 22678 |  | 22678 |  | 0
[7 empty] | Итого: |  | 11606465 |  | 7032766.7889 |  | 4573698.2111
[7 empty] | доля материалов |  | 0.82013
| Составил: | (Вед. инженер ООС И.Г. Прибыток)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]