## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | октябрь | месяц | 2023 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Объем недоотпущенной электроэнергии, кВт*час
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
134 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ВЛ | Л-9 | 10 (10.5) | 01,30 2023.10.03 | 04,00 2023.10.03 | В | 2.5 | ПС 10 кВ РУ 10 кВ ф.9 Л-9 | АО "Первая Башенная Компания" |  | 107 | 2 | 9 | 96 | 0 | 0 | 9 | 98 | 0 | 785 |  | б/н запись в оперативном журнале от 04.10.2023г. | 3.4.8.5 | 4.14 | 0 | 1962.5
135 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | Л-54/3-1 | 10 (10.5) | 14,59 2023.10.03 | 15,25 2023.10.03 | В | 0.433 | КЛ 10 кВ Л-54/3-1, ТП-21, ТП-54, ТП-72 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 231.48 |  | Акт № 4 от 03.10.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 100.2308
138 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | КЛ | К 45 - 55 | 6 (6,3) | 13,53 2023.10.19 | 17,50 2023.10.19 | В | 3.95 | КЛ 6 кВ К 45-55 | ООО "УК "КовдорЛидер" |  | 53 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 14 | 39 | 0 | 813.7 |  | б/н запись в оперативном журнале от 19.10.2023г. | 3.4.8.5 | 4.12 | 0 | 3214.115
140 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | КЛ | ТП-41 РУ-0,4кВ ф.20 | 0.38 | 13,30 2023.10.24 | 16,30 2023.10.24 | В | 3 | ТП-0,4 кВ РУ 0,4 кВ ТП-41 ф.20, перемычка ж/дома | ООО "УК "КовдорЛидер" |  | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 110.6 |  | б/н запись в оперативном журнале от 24.10.2023г. | 3.4.8.5 | 4.12 | 0 | 331.8
АО "МЭС" КОВДОРСКИЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 9.45 | х | х | х | 169 | 2 | 14 | 153 | 0 | 0 | 23 | 146 | 0 | 1709.3 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 5508.415
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 9.45 | х | х | х | 169 | 2 | 14 | 153 | 0 | 0 | 23 | 146 | 0 | 1709.3 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 5508.415
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1 | 0
АО "МЭС" ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 0.433 | х | х | х | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 231.48 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 100.2308
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 0.433 | х | х | х | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 231.48 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 100.2308
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 9.883 | х | х | х | 188 | 2 | 14 | 172 | 0 | 0 | 23 | 165 | 0 | 1940.78 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 5608.6458
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 9.883 | х | х | х | 188 | 2 | 14 | 172 | 0 | 0 | 23 | 165 | 0 | 1940.78 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 5608.6458
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь